| ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 27 сентября 2019 г. | № 477-П |

О внесении изменений в постановление

Правительства Ульяновской области от 01.02.2019 № 39-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области 
от 01.02.2019 № 39-П «О некоторых мерах по реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году» следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в подпункте 1 слова «медицинского оборудования» заменить словами «медицинских изделий»;

б) в подпункте 2 слова «медицинским оборудованием» заменить словами «медицинскими изделиями»;

2) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ульяновской области

от 1 февраля 2019 г. № 39-П

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских изделий для переоснащения в 2019 году медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями

| № п/п | Наименование медицинской организации и медицинских изделий | Количество медицинского оборудования (единиц) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» |  |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции лёгких | 13 |  |
| 2. | Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 20 |  |
| 3. | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции лёгких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 7 |  |
| 4. | Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | 16 |  |
| 5. | УЗИ-аппарат экспертного класса | 2 |  |
| 6. | Гамма-детектор для интраоперационных исследований | 1 |  |
| 7. | Видеоэндоскопический комплекс | 2 |  |
| 8. | Видеоколоноскоп с функциями высокой чёткости, увеличения и аутофлюоресцентного изображения | 2 |  |
| 9. | Видеоколоноскоп высокой чёткости с функцией узкоспектрального осмотра | 1 |  |
| 10. | Микроскоп | 6 |  |
| 11. | Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 1 |  |
| 12. | Центрифуга настольная лабораторная | 2 |  |
| 13. | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | 1 |  |
| 14. | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 |  |
| 15. | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 2 |  |
| 16. | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | 6 |  |
| 17. | Ультразвуковой гармонический скальпель | 4 |  |
| 18. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 1 |  |
| 19. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 1 |  |
| 20. | Операционный микроскоп | 1 |  |
| 21. | Лазерный хирургический комплекс (С02 лазер) | 2 |  |
| 22. | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 |  |
| 23. | Дозиметрическая аппаратура для абсолютной дозиметрии | 1 |  |
| 24. | Дозиметрическая аппаратура для относительной дозиметрии | 1 |  |
| ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» |  |
| 25. | УЗИ-аппарат среднего класса | 1 |  |
| 26. | Микроскоп | 1 |  |
| 27. | Центрифуга настольная лабораторная | 1 | ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области 						           А.А.Смекалин