|  |
| --- |
| **ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **У К А З** |
| **23 июля 2020 г.**  | **№ 124** |

**О внесении изменений в указ Губернатора**

**Ульяновской области от 17.04.2020 № 65**

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел 4 схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы, утверждённых указом Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 65 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы», следующие изменения:

1) подраздел 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии
до 2025 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела,
в энергосистеме Ульяновской области ожидается среднегодовой прирост объёма потребления электроэнергии в объёме 0,8 процента.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2025 году составит 5901 млн кВт\*час, или
105,2 процента по отношению к значению аналогичного показателя в 2019 году.

Прогнозируемый максимальный объём потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области в 2025 году составит 1044 МВт,
или 108,5 процента к уровню 2019 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы представлен в таблице 16.

Таблица 16

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеэнергосистемы | Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн кВт\*час |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ЭнергосистемаУльяновской области | 5353 | 5680 | 5813 | 5897 | 5929 | 5901 |

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2025 года в соответствии с проектом Схемы
и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы представлен
в таблице 17.

Таблица 17

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеэнергосистемы | Прогноз потребления электрической мощности по годам, МВт |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ЭнергосистемаУльяновской области | 992 | 1006 | 1028 | 1044 | 1046 | 1044 |

При формировании прогноза выработки электроэнергии учтён ввод
в эксплуатацию новых объектов по производству электроэнергии на период
до 2025 года, предусмотренный проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы, – строительство в 2020 году ВЭС суммарной мощностью 75 МВт.

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2025 году
составит 3218 млн кВт\*час, или 123,4 процента к уровню 2019 года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской
области до 2025 года представлен в таблице 18.

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование электростанции | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт\*час, всего, в том числе: | 2674 | 3023 | 3160 | 3228 | 3254 | 3218 |
| ИЯУ НИИАР | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ТЭЦ | 2160 | 2365 | 2502 | 2570 | 2596 | 2560 |
| ВЭС | 214 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | »; |

2) дополнить подразделом 4.21 следующего содержания:

«4.21. Справочная информация, не учитываемая в балансах

электрической энергии и мощности, о планируемом в 2020-2025 годах

вводе в эксплуатацию генерирующего оборудования

В период с 2020 по 2022 год по итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-
2025 годы в энергосистеме Ульяновской области планируется строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, – солнечных электростанций (далее – СЭС), в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках суммарной установленной мощностью
19,6 МВт.

Указанные генерирующие объекты не учитываются в балансах электрической энергии и мощности и итоговом сводном перечне реализуемых
и перспективных проектов по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.

Информация о вводимых в эксплуатацию СЭС на территории энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 191.

Таблица 191

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование электростанции | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность / установленной мощности, МВт | Год  | Источникинформации |
| Ульяновская СЭС(1 очередь)ООО «Ульяновские СЭС» | - | 4,9 | 2021 | Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-комму-нального комплекса и городской среды Ульяновской области от 21.04.2020 № 90-од «Об определении победителя конкурсного отбора» |
| Ульяновская СЭС(2 очередь)ООО «Ульяновские СЭС» | - | 4,9 | 2021 |
| Ульяновская СЭС(3 очередь)ООО «Ульяновские СЭС» | - | 4,9 | 2022 |
| Ульяновская СЭС(4 очередь)ООО «Ульяновские СЭС» | - | 4,9 | 2022 |
| **Всего** | **19,6** |  |  | »; |

"

3) подраздел 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульяновской области до 2025 года представлен в таблице 20.

Таблица 20

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Прогноз  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление, млн кВт\*час** | 5353 | 5680 | 5813 | 5897 | 5929 | 5901 |
| Рост потребления, % | -4,61 | 6,11 | 2,34 | 1,45 | 0,54 | -0,47 |
| **Производство, млн кВт\*час** | 2674 | 3023 | 3160 | 3228 | 3254 | 3218 |
| АЭС, млн кВт\*час | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ТЭС, млн кВт\*час | 2160 | 2365 | 2502 | 2570 | 2596 | 2560 |
| ВЭС, млн кВт\*час | 214 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| **Сальдо перетоков, млн кВт\*час** | 2679 | 2657 | 2653 | 2669 | 2675 | 2683 |

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2019 года (5611,6 млн кВт\*час) возрастёт на 289,4 млн кВт\*час (до 5901 млн кВт\*час) в 2025 году. Среднегодовой прирост объёма потребления электрической энергии за 2020-2025 годы составляет 0,8 процента.

Объём производства электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2019 года
(2608,3 млн кВт\*час) возрастёт на 609,7 млн кВт\*час (до 3218 млн кВт\*час)
в 2025 году. Рост объёма производства электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию в 2020 году новых ВЭС суммарной установленной мощностью 75 МВт.

Энергосистема Ульяновской области в период 2020-2025 годов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской области
на час прохождения максимума энергосистемы до 2025 года представлен
в таблице 21.

Таблица 21

| Мощность | Прогноз |
| --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Установленная мощность, МВт:**  | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 | 1104,9 |
| АЭС | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ТЭС | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| **Ограничения мощности, МВт:** | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| АЭС | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| ТЭС | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| ВЭС | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| **Располагаемая мощность, МВт:** | 917,2 | 917,2 | 917,2 | 917,2 | 917,2 | 917,2 |
| АЭС | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| ТЭС | 866,3 | 866,3 | 866,3 | 866,3 | 866,3 | 866,3 |
| ВЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Максимум потребления, МВт** | 992,0 | 1006,0 | 1028,0 | 1044,0 | 1046,0 | 1044,0 |
| **Дефицит (-)/избыток (+), МВт** | -74,8 | -88,8 | -110,8 | -126,8 | -128,8 | -126,8 |

В энергосистеме Ульяновской области установленная мощность электростанций возрастёт с фактической величины 1029,9 МВт в 2019 году
на 75 МВт и составит 1104,9 МВт в 2025 году. Рост установленной мощности
в энергосистеме Ульяновской области обусловлен вводом в эксплуатацию
в 2020 году новых ВЭС суммарной установленной мощностью 75 МВт, доля ВЭС в структуре установленной мощности энергосистемы Ульяновской области возрастёт с 8,3 процента в 2019 году до 14,5 процента в 2025 году.

Баланс мощности энергосистемы Ульяновской области в период 2020-2025 годов складывается с дефицитом в объёме 74,8-128,8 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.»;

4) подразделы 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.6. Планируемые до 2025 года ввод в эксплуатацию, демонтаж,

реконструкция (модернизация) электросетевых объектов

напряжением 220 кВ и выше

В период 2020-2025 годов на территории Ульяновской области
не планируется ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше.

4.7. Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий, направленных на строительство объектов электроэнергетики

Ульяновской области в период 2020-2025 годов

Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий,
направленных на строительство объектов электроэнергетики Ульяновской области в период 2020-2025 годов, представлен в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Наименование организации, ответственной за реализацию мероприятия | Мощность оборудования | Краткое обоснование необходимости строительства | Срокреализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЭС«Ишеевка» | СтроительствоВЭС | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | Договор поставки мощности на оптовый рынок в отношении генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии | 2020 |
| 2. | ВЭС«Карсун» | СтроительствоВЭС | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2020 |
| 3. | ВЭС«Новая Майна» | СтроительствоВЭС | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2020 |
| 4. | ВЭС«Аэропорт» | СтроительствоВЭС | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2020 |
| 5. | ВЭС«Новосергиевская» | СтроительствоВЭС | ООО «Тайл Винд» | 15 МВт | 2020 | ». |

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов