| ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| У К А З |
| 23 апреля 2021 г. | № 43 |

Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы.

- Признать утратившими силу:

указ Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 65 
«Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы»;

указ Губернатора Ульяновской области от 23.07.2020 № 124 «О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 65».

- Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего указа, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора области                                                        А.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора

Ульяновской области

Схема и программа

перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2022-2026 годы

1. Основные цели и задачи

Настоящие схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы (далее – схема
и программа соответственно) разработаны в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», предложениями акционерного общества (далее – АО) «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы (далее также – ЕЭС) России на 2021-2027 годы.

Основными целями схемы и программы являются содействие в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и мощность 
на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергетической системы (далее – энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей 
и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти  при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, 
а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии 
и инвесторов.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области

по состоянию на 1 февраля 2021 года

Энергосистема Ульяновской области в период 2015-2018 годов была дефицитной по мощности. В 2019-2020 годах за счёт ввода новых генерирующих мощностей и снижения уровня потребления максимальной мощности наблюдался профицит по мощности. В части потребления электрической энергии энергосистема Ульяновской области в период 
2016-2020 годов являлась дефицитной.

На территории энергосистемы Ульяновской области осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:

публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), на балансе которого находятся две теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) – Ульяновская ТЭЦ-1 с установленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;

АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследовательские ядерные установки (далее – ИЯУ НИИАР) с установленной электрической мощностью 72 МВт;

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Первый Ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэлектрическая станция (далее также – ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с установленной электрической мощностью 50,4 МВт;

ПАО «Фортум», на балансе которого находится ВЭС в Ульяновской области/SVIE0478 (далее – Ульяновская ВЭС) с установленной электрической мощностью 35 МВт;

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находится ТЭЦ (далее – ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической мощностью 20,5 МВт.

На территории энергосистемы Ульяновской области деятельность 
по централизованному электроснабжению потребителей осуществляют следующие территориальные сетевые организации и сбытовые компании:

1) территориальные сетевые организации:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «Авиастар-СП»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Комета»;

АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский»);

АО «Ульяновская сетевая компания» (далее – АО «УСК»);

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – 
АО «УКБП»);

АО «Ульяновский патронный завод» (далее – АО «УПЗ»);

муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее – МУП «УльГЭС»);

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») (далее – ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ВАТТ»;

ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал);

ООО «Главные понизительные подстанции» (далее – ООО «ГПП»);

ООО «Димитровградская сетевая компания» (далее – ООО «ДСК»);

ООО «Димитровградская сетевая компания Парк» (далее – ООО «ДСК Парк»);

ООО «Заволжская сетевая компания»;

ООО «ИНЗА СЕРВИС»;

ООО «Инзенские электрические сети» (далее – ООО «ИЭС»);

ООО «Композит-Энерго»;

ООО «МАГИСТРАЛЬ»;

ООО «Областная энергосетевая компания»;

ООО «Объединённые электрические сети» (далее – ООО «ОЭС»);

ООО «РегионПромСтрой»;

ООО «Сети Барыш»;

ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее – ООО «ССК»);

ООО «Симбирсксетьсервис»;

ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»;

ООО «СК Энергоком»;

ООО «СК ЭнергоРесурс»;

ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее – ООО «СПСК»);

ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее – ООО «УВКС»);

ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее – ООО «УЭС»);

ООО «ЭкоСеть»;

ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее – ООО «Энергопром ГРУПП»);

ООО «ЭнергоАльянс»;

ООО «Энергомодуль»;

ООО «Энергосеть»;

ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» (далее – ООО «ЭТС»);

ООО «ЭнергоХолдинг»;

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;

ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские распределительные сети») (далее – ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции (далее – ПС) классом напряжения 110 кВ и выше:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «Авиастар-СП»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Ульяновский моторный завод» (далее – АО «УМЗ»);

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – 
СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ГПП»;

ООО «Мегателеком»;

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ООО «УАЗ»);

ООО «УВКС»;

ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (филиал Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей) (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС);

ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»);

ПАО «Фортум»;

3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:

АО «Мосэнергосбыт»;

АО «ЭСК РусГидро»;

ООО «АЭС»;

ООО «ЕЭС – Гарант»;

ООО «Ижэнергосбыт»;

ООО «МагнитЭнерго»;

ООО «МАРЭМ+»;

ООО «Межрегионсбыт»;

ООО «РТ-ЭТ»;

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

ООО «Инженерные изыскания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

ООО «Транснефтьэнерго»;

ООО «Ульяновск-Когенерация»;

ООО «ЭК «СТИ»;

ООО «Энергосистема»;

ПАО «Ульяновскэнерго».

2.2. Динамика потребления электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии служит исходной базой формирования прогнозного спроса на электроэнергию
в Ульяновской области.

В таблице 1 приведена информация АО «СО ЕЭС» о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт*час | 5913,3 | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 |

2.3. Структура электропотребления по основным группам потребителей

за последние 5 лет в энергосистеме Ульяновской области

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2020 году составило 5453,1 млн кВт*час, или 97,2 % к уровню 
2019 года. Кроме того, 6,0 % в структуре потребления электроэнергии составляют потери в электрических сетях (324,6 млн кВт*час).

Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой населением, вырос относительно 2016 года на 13,4 млн кВт*час (101,1 %).

Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объёмов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области, всего, в том числе: | млн кВт·час | 5913,3 | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. | Потери в единой национальной (общероссийской) электрической сети в пределах Ульяновской области | млн кВт·час | 367,0 | 374,7 | 399,8 | 314,8 | 324,6 |
|  |  | % | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 6,0 |
| 2. | Промышленность и прочие виды деятельности | млн кВт·час | 4326,7 | 4226,7 | 4219,6 | 4099,6 | 3895,5 |
|  |  | % | 73,2 | 72,5 | 72,2 | 73,1 | 71,4 |
| 3. | Население | млн кВт·час | 1219,6 | 1231,9 | 1226,1 | 1197,2 | 1233,0 |
|  |  | % | 20,6 | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 22,6 |

2.4. Перечень основных крупных потребителей

электроэнергии в Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области с указанием максимального потребления мощности 
за последние пять лет представлен в таблицах 3-7.

Таблица 3

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2016 год, МВт |
| --- | --- |

| ООО «УАЗ» | 43,7 |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 40,3 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,2 |
| АО «Авиастар-СП» | 27,0 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 22,7 |
| АО «Ульяновскцемент» | 18,8 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 13,2 |
| Тяговая подстанция «Громово» ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 10,7 |

Таблица 4

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2017 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,2 |
| ООО «УАЗ» | 44,7 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,5 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25,2 |
| АО «УПЗ» | 17,8 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,1 |
| АО «Ульяновскцемент» | 12,7 |

Таблица 5

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2018 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 66,7 |
| ООО «УАЗ» | 44,1 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,7 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 15 |

Таблица 6

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2019 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,1 |
| ООО «УАЗ» | 41,9 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 27,9 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,1 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 24,2 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,9 |

Таблица 7

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2020 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 65,4 |
| ООО «УАЗ» | 40,3 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,1 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,3 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 23,5 |
| Ульяновский филиал ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» по Ульяновской области | 12,8 |

2.5. Динамика изменения максимума потребления активной мощности

Максимум потребления активной мощности в энергосистеме Ульяновской области за анализируемый период (2016-2020 годы) был зафиксирован в 2016 году и составил 1062,4 МВт.

Динамика максимума потребления активной мощности за последние пять лет (2016-2020 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Максимум потребления активной мощности, МВт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1062,4 | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 |

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы

Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2021 года

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,9 МВт, в том числе:

Ульяновская ТЭЦ-1 – 435 МВт;

Ульяновская ТЭЦ-2 – 417 МВт;

ИЯУ НИИАР – 72 МВт;

Ульяновская ВЭС-2 – 50,4 МВт;

Ульяновская ВЭС – 35 МВт;

ТЭЦ НИИАР – 20,5 МВт.

Информация об установленной электрической мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Информация о вводах, демонтажах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60,0 | - |
|  | ТГ-7 | Т-100/120-130-2 | 105,0 | - |
|  | ТГ-8 | Т-100/120-130-3 | 110,0 | - |
|  | ТГ-9 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
|  | ТГ-10 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/15-2 | 142,0 | - |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175,0 | - |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100,0 | - |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60,0 | - |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12,0 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-1 – ВЭУ-6, ВЭУ-10), 1 этап (код ГТП GVIE0621) | ВЭУ- 1-6, ВЭУ-10, 1 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-7 – ВЭУ-9, ВЭУ-11 – ВЭУ-14), 2 этап (код ГТП GVIE0626) | ВЭУ- 7-9, ВЭУ-11-14, 2 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ветроэлектрическая станция в Ульяновской области/SVIE0478 (код ГТП GVIE0478) | ВЭУ- 1-14 | DF 110-2500LT | 35,0 | - |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | - |
|  | ТГ-2 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-3 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6,0 | - |

2.7. Выработка электроэнергии электростанциями

энергосистемы Ульяновской области

Объём электроэнергии, выработанной в 2020 году электростанциями энергосистемы Ульяновской области, составляет 2316,6 млн кВт*час, что 
на 291,7 млн кВт*час, или на 11,2 %, меньше, чем за аналогичный период 
2019 года, в том числе объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), составляет 1785,8 млн кВт*час, что на 323,6 млн кВт*час, или на 15,3 %, меньше, чем 
за аналогичный период 2019 года, объём электроэнергии, выработанной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», составляет 317,4 млн кВт*час, что на 25,3 млн кВт*час, или на 8,7 %, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС ПАО «Фортум» в 2020 году, составляет 91,5 млн кВт*час. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 ООО «Первый Ветропарк ФРВ» в 2020 году, составляет 121,7 млн кВт*час.

Информация о выработке электроэнергии электростанциями энергосистемы Ульяновской области в 2020 году представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование электростанции | Объём электроэнергии, выработанной электростанциями в 2020 году, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | фактическое значение | в том числе |
|  |  | теплофикационный цикл | % | конденсационный цикл | % |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1072,7 | 791,0 | 73,7 | 281,7 | 26,3 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 713,2 | 502,0 | 70,4 | 211,2 | 29,6 |
| ИЯУ НИИАР | 209,3 | 153,5 | 73,3 | 55,8 | 26,7 |
| Ульяновская ВЭС-2 | 121,7 | - | - | - | - |
| Ульяновская ВЭС | 91,6 | - | - | - | - |
| ТЭЦ НИИАР | 108,1 | 30,7 | 28,4 | 77,4 | 71,6 |

2.8. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Информация о фактическом балансе электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области за 2016-2020 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн кВт*час | 5913,3 | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 |
| Выработка электроэнергии, млн кВт*час | 2493,6 | 2538,1 | 2692,0 | 2608,3 | 2316,6 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3419,7 | 3295,2 | 3153,5 | 3003,3 | 3136,5 |

Информация о фактическом балансе электрической мощности 
в энергосистеме Ульяновской области за 2016-2020 годы на час прохождения максимума потребления мощности энергосистемы представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум потребления энергосистемы Ульяновской области, МВт | 1062,4 | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 |
| Установленная мощность, МВт | 944,5 | 944,5 | 979,5 | 1029,5 | 1029,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| атомные электростанции (далее – АЭС) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| тепловые электростанции (далее – ТЭС) | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | - | - | 35 | 85,0 | 85,4 |
| Нагрузка электростанций, МВт | 459,2 | 481,1 | 484,1 | 551,6 | 471,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС | 51,2 | 51,5 | 46,0 | 36,1 | 38,0 |
| ТЭС | 408,0 | 429,6 | 438,1 | 440,4 | 433,3 |
| ВЭС | - | - | 0,0 | 75,1 | 0,0 |
| Сальдо перетоков | 603,2 | 556,1 | 501,8 | 410,8 | 488,2 |

2.9. Основные характеристики электросетевого хозяйства

энергосистемы Ульяновской области классом напряжения 110 кВ и выше, включая перечень существующих воздушных линий и подстанций

На территории энергосистемы Ульяновской области проходит 
131 воздушная линия (далее – ВЛ) классом напряжения 500/220/110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представлен 
в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Осиновка | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Арзамасская | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Пенза-2 | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Северная | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Южная | 500 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Барыш | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Сызрань – Кременки | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Кременки – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Азот – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Черемшанская – 1М | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, I цепь | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 с отпайкой на ПС Кузнецк, II цепь | 220 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная, I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная с отпайкой на ГПП Заволжская, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ, I цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная с отпайкой на АЗЧ, II цепь (ВЛ 110 кВ Центральная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная, I цепь (ВЛ 110 кВ Северная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная, II цепь (ВЛ 110 кВ Северная-5) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная, I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Языково c отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Димитровградская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М с отпайками, II цепь (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская, I цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская, II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Коромысловка тяговая с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Редуктор | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Патрикеево тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Должниково тяговая (ВЛ 110 кВ Инза – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Ночка тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Сура тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Сура тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110, I цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110, II цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тимошкино – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая тяговая (ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Коптевка тяговая с отпайками | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая – Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Клин с отпайкой на ПС Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка – Клин) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайками, I цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайкой на ПС Куроедово, II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково c отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Языково – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, I цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка с отпайкой на ПС Лесная, II цепь (ВЛ 110 кВ Лесная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Тимошкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, участок ПС Жихаревка – ПС Рачейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Жихаревка (ВЛ 110 кВ Рачейка-2, 2 участок ПС Сызрань – ПС Жихаревка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Майна – Новая Малыкла | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Малыкла – Александровка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Александровка – Садовая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Чердаклы – Дмитриево-Помряскино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Димитровград – Тиинск | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Прибрежная | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Матвеевка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Озерки – Старое Матюшкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Матвеевка – Болгары | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новочеремшанск – Кармала | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ишеевка – Раково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Цильна | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Карсун – Сосновка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сосновка – Чамзинка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кротково – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кременки – Сенгилей город | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК – Тереньга | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тереньга – Кротково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сенгилей город – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Евлашево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Радищево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Радищево – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Клин – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старая Кулатка – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-3 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-4 | 110 |

На территории энергосистемы Ульяновской области находятся 
123 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного оборудования ПС представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование ПС | Трансформаторная мощность, МВА |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 500 кВ Вешкайма | 265,71 |
|  | ПС 500 кВ Ключики | 1255,78 |
|  | ПС 220 кВ Ульяновская | 377,26 |
|  | ПС 220 кВ Кременки | 431,51 |
|  | ПС 220 кВ Черемшанская | 332,06 |
|  | ПС 220 кВ Барыш | 142,3 |
|  | ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2) | 246 |
|  | ПС 110 кВ 2М | 30 |
|  | ПС 110 кВ 3М | 50 |
|  | ПС 110 кВ 3М/1 | 16 |
|  | ПС 110 кВ Центральная | 206 |
|  | ПС 110 кВ Лесная | 50 |
|  | ПС 110 кВ УАЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УРЛЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УМЗ | 64 |
|  | ПС 110 кВ АЗЧ | 50 |
|  | ПС 110 кВ Северная | 100 |
|  | ПС 110 кВ Ишеевка | 50 |
|  | ПС 110 кВ Свияга | 126 |
|  | ПС 110 кВ Южная | 56 |
|  | ПС 110 кВ Большие Ключищи | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Восточная | 80 |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Отрада | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Уржумская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тагай | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Чуфарово | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Россия | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Выры | 8,8 |
|  | ПС 110 кВ Луговая | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Карсун | 41 |
|  | ПС 110 кВ Языково | 20 |
|  | ПС 110 кВ Майна | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Игнатовка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тимошкино | 20 |
|  | ПС 110 кВ Александровка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Мулловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Озерки | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Чердаклы | 50 |
|  | ПС 110 кВ Мирная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Матвеевка | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Мелекесс городская | 80 |
|  | ПС 110 кВ Вешкайма | 20 |
|  | ПС 110 кВ Инза тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Налейка тяговая | 31 |
|  | ПС 110 кВ Безводовка | 16 |
|  | ПС 110 кВ Коромысловка тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Патрикеево тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Редуктор | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Должниково тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Ночка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ ПОШ | 20 |
|  | ПС 110 кВ Сура | 31 |
|  | ПС 110 кВ Клин | 80 |
|  | ПС 110 кВ Коптевка тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Старая Кулатка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Павловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Радищево | 26 |
|  | ПС 110 кВ Канадей тяговая | 20 |
|  | ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая | 32 |
|  | ПС 110 кВ Журавлинская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Репьёвка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Нагорная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Куроедово | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Ключики тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Рачейка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Никулино | 7,5 |
|  | ПС 110 кВ Лебяжье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Рязаново | 26 |
|  | ПС 110 кВ Новая Майна | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новая Малыкла | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Новочеремшанск | 10 |
|  | ПС 110 кВ Русский Мелекесс | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Тиинск | 26 |
|  | ПС 110 кВ Жедяевка | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Красная Река | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Прибрежная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Старое Матюшкино | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Водозабор | 20 |
|  | ПС 110 кВ Зенит | 12,6 |
|  | ГПП 110 кВ Площадка А | 80 |
|  | ПС 110 кВ СОРВ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ Стройбаза | 50 |
|  | ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция (далее – ГПП) Площадка-3 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Станкозавод | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ ОСК | 20 |
|  | ПС 110 кВ ГНС-2 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Заволжская | 75 |
|  | ПС 110 кВ МИЗ | 10 |
|  | ПС 110 кВ Криуши | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тушна | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод | 25 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей город | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Елаур | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Кротково | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ ЗСК | 41 |
|  | ПС 110 кВ Скугареевка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Тереньга | 20 |
|  | ПС 110 кВ Юбилейная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Белый Ключ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Мелькомбинат | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Гидронамыв | 10 |
|  | ПС 110 кВ Бирючевская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Цильна | 40 |
|  | ПС 110 кВ Большое Нагаткино | 32 |
|  | ПС 110 кВ Сурская | 32 |
|  | ПС 110 кВ Чамзинка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Сосновка | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Белозерье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Большая Кандарать | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Горенки | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Глотовка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Барыш тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | 5,7 |
|  | ПС 110 кВ Шаховская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Барановка | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Базарный Сызган | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Новая | 32 |
| Итого | 6635,42 |

2.10. Действующие сетевые организации

на территории Ульяновской области

Действующие сетевые организации на территории Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2021 года представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Муни-ципаль-ное об-разование | Наименование организации | ПС 500 кВ | ПС 220 кВ | ПС 110 кВ | ПС 35 кВ | ТП 6-10 кВ | ВЛ 500 кВ, км | ВЛ 220 кВ, км | ВЛ 110 кВ, км | ВЛ 35 кВ, км | ВЛ 6-10 кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | КЛ 110-35 кВ, км | КЛ 10-6-0,4 кВ,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 29,771 |  |  |  |  | 56,71 | 210,28 |  | 10,49 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 46 | 1,512 |  |  |  |  | 98,20 | 7,00 |  | 1,12 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,200 |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 1,50 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 11,726 |  |  |  |  | 16,34 | 93,49 |  | 2,05 |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 9,073 |  |  |  |  | 10,38 | 2,25 |  | 2,70 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 1195,0 |  |  |  |  | 3,61 | 0,02 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,175 |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 11,938 |  |  |  |  | 7,46 | 3,44 |  | 0,30 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 61,30 | 6 | 27,60 | 283 | 49,706 |  |  | 118,44 | 164,39 | 517,46 | 412,50 |  | 3,93 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  | 85,69 | 12,30 |  |  | 1,70 |  |  | 0,50 |
| Базарносызганский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 5,070 |  |  |  |  |  | 17,02 |  | 46,91 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 6,343 |  |  |  |  | 35,61 | 73,41 |  | 1,65 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 2 | 56,00 |  |  | 78 | 0,719 |  |  |  |  | 52,40 | 11,30 |  | 0,93 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 1 | 0,025 |  |  | 0,08 |  |  | 0,23 |  | 0,10 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,375 |  |  |  |  | 1,03 | 0,25 |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,200 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 16,30 | 1 | 4,00 | 95 | 16,804 |  |  | 39,10 | 36,80 | 215,78 | 149,37 |  | 5,83 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вешкаймский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 27,849 |  |  |  |  | 57,00 | 131,63 |  | 7,80 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 4,20 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1,600 |  |  |  |  | 1,98 | 0,55 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,286 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,260 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,500 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1,395 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 32,60 | 4 | 17,00 | 202 | 35,731 |  |  | 64,29 | 56,76 | 348,68 | 242,20 |  | 1,50 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Инзенский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,260 |  |  |  |  | 3,00 | 0,44 |  | 11,17 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,680 |  |  |  |  | 43,74 | 82,92 |  | 1,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 80 | 4,002 |  |  |  |  | 129,00 | 14,31 |  | 17,15 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 15,880 |  |  |  |  | 11,30 | 12,46 |  | 1,63 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 45,014 |  |  |  |  | 63,18 | 245,77 |  | 14,80 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,523 |  |  |  |  | 1,90 | 1,90 |  | 0,10 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,635 |  |  |  |  | 0,96 | 0,11 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 4 | 11,50 | 228 | 40,099 |  |  | 123,67 | 71,80 | 381,60 | 420,42 |  | 1,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Карсунский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 19,985 |  |  |  |  | 57,72 | 172,30 |  | 3,74 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3,330 |  |  |  |  | 3,86 | 1,31 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1,926 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,790 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,325 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,260 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2,977 |  |  |  |  | 4,18 | 0,11 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,05 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 7 | 96,20 | 1 | 4,00 | 209 | 36,599 |  |  | 176,08 | 27,55 | 366,79 | 432,22 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузоватовский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 21,463 |  |  |  |  | 49,88 | 134,93 |  | 8,02 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 62,00 |  |  | 75 | 1,299 |  |  |  |  | 11,20 | 2,24 |  | 0,38 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4,110 |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2,980 |  |  |  |  | 0,34 | 0,50 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 1,255 |  |  |  |  | 3,19 | 0,04 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,100 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,790 |  |  |  |  | 3,44 | 0,70 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,00 | 6 | 27,40 | 256 | 45,139 |  |  | 39,50 | 81,25 | 418,06 | 493,84 |  | 1,64 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| Майнский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 18,243 |  |  |  |  | 39,60 | 135,15 |  | 0,66 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,00 | 4,10 |  | 0,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,855 |  |  |  |  | 0,22 | 2,50 |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,125 |  |  |  |  | 6,00 | 8,89 |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,163 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 5,780 |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,750 |  |  |  |  | 3,60 | 10,07 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1,418 |  |  |  |  | 2,70 | 0,06 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 56,60 | 2 | 8,30 | 349 | 61,029 |  |  | 126,65 | 38,90 | 675,59 | 644,69 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелекесский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7,683 |  |  |  |  | 5,64 | 61,17 |  | 3,13 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2,10 |  | 1,10 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,450 |  |  |  |  | 0,49 | 2,69 |  | 0,76 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,220 |  |  |  |  | 3,64 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7,840 |  |  |  |  | 8,66 |  |  | 1,00 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 6,918 |  |  |  |  | 6,00 | 2,92 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5,348 |  |  |  |  | 3,81 | 3,99 |  | 2,84 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,200 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 106,30 | 11 | 61,60 | 432 | 87,461 |  |  | 130,16 | 162,74 | 741,38 | 715,81 |  | 0,57 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| Николаевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 16,170 |  |  |  |  | 42,67 | 123,83 |  | 3,28 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 57,50 |  |  | 18 | 0,900 |  |  |  |  | 112,00 | 17,75 |  | 30,62 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,320 |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2,710 |  |  |  |  | 8,60 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,378 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 5,825 |  |  |  |  | 6,97 | 0,46 |  | 0,91 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,440 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 145,40 | 4 | 13,00 | 272 | 39,327 |  |  | 83,11 | 78,65 | 440,09 | 531,40 |  | 2,32 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,51 | 49,98 |  |  |  |  |  |  |
| Новомалыклинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 9,210 |  |  |  |  | 34,36 | 97,93 |  |  |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 2,80 |  | 0,10 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,23 | 0,07 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,588 |  |  |  |  | 1,21 | 0,08 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,03 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 35,20 | 2 | 10,50 | 186 | 37,827 |  |  | 44,50 | 24,20 | 329,96 | 308,17 |  |  |
| Новоспасский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 20,349 |  |  |  |  | 38,99 | 155,91 |  | 4,17 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 97,00 | 1 | 2,00 | 25 | 0,847 |  |  |  |  | 51,80 | 6,80 |  | 25,97 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,853 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,193 |  |  |  |  | 3,51 |  |  | 0,15 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3,760 |  |  |  |  | 3,02 | 0,20 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 20,00 | 4 | 30,50 | 179 | 25,913 |  |  | 92,98 | 67,51 | 327,18 | 258,95 |  | 1,80 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Павловский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 12,513 |  |  |  |  | 28,42 | 59,10 |  | 3,90 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 12,95 |  |  | 5,12 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,460 |  |  |  |  | 1,06 | 0,05 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,30 | 3 | 13,00 | 166 | 24,014 |  |  | 48,30 | 85,45 | 310,20 | 242,30 |  | 0,30 |
| Радищевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 11,043 |  |  |  |  | 23,98 | 59,19 |  | 0,72 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,790 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,010 |  |  |  |  | 0,60 | 0,01 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 31,70 | 4 | 21,60 | 210 | 30,273 |  |  | 73,91 | 120,07 | 329,31 | 224,44 |  | 0,11 |
| Сенгилеевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 23,480 |  |  |  |  | 60,48 | 132,74 |  | 21,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 3,90 |  | 0,20 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 10 | 4,235 |  |  |  | 10,86 | 2,08 | 18,54 |  | 1,70 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,880 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 4,85 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,850 |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,500 |  |  |  |  | 1,78 | 1,82 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,660 |  |  |  |  | 0,50 | 1,02 |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,103 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 11,390 |  |  |  |  | 5,59 |  |  | 1,87 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 0,13 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 6,68 |  |  | 0,82 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4,180 |  |  |  |  | 2,42 | 10,36 |  | 7,53 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 106,30 |  |  | 179 | 30,775 |  |  | 90,47 |  | 360,82 | 261,30 |  |  |
| Старокулаткинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 11,228 |  |  |  |  | 26,73 | 87,75 |  | 1,06 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,660 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,80 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,000 |  |  |  |  | 1,27 | 0,17 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 4 | 12,20 | 189 | 27,333 |  |  | 34,70 | 49,64 | 277,53 | 306,86 |  |  |
| Старомайнский район | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,700 |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 10,965 |  |  |  |  | 12,92 | 16,90 |  | 2,90 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,275 |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,650 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,200 |  |  |  |  |  | 14,36 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,105 |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,810 |  |  |  |  | 2,02 | 16,15 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,000 |  |  |  |  | 0,62 | 0,02 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,480 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 75,60 | 11 | 61,40 | 272 | 55,582 |  |  | 78,59 | 149,48 | 415,64 | 437,46 |  | 0,20 |
| Сурский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 8,648 |  |  |  |  | 26,80 | 72,42 |  | 0,62 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,560 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,610 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,660 |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,050 |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,510 |  |  |  |  | 1,82 | 0,24 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 32,00 | 6 | 34,40 | 307 | 53,563 |  |  | 57,68 | 82,02 | 589,41 | 522,18 |  |  |
| Тереньгульский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,703 |  |  |  |  | 5,37 | 8,78 |  | 14,22 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 10,340 |  |  |  |  | 19,80 | 64,27 |  | 1,69 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 2,50 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,400 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,200 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,750 |  |  |  |  | 0,65 | 1,53 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3,350 |  |  |  |  | 0,38 | 0,80 |  | 2,00 |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10,590 |  |  |  |  | 14,08 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,510 |  |  |  |  | 8,32 | 14,80 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5,653 |  |  |  |  | 5,37 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,630 |  |  |  |  | 0,90 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,488 |  |  |  |  | 0,90 | 1,72 |  | 0,05 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,100 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 3 | 22,80 | 272 | 47,600 |  |  | 60,14 | 88,80 | 406,88 | 412,80 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,48 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ульяновский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 25,525 |  |  |  |  | 29,68 | 115,51 |  | 13,88 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 | 4,10 |  | 0,30 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 6,975 |  |  | 8,00 |  | 9,57 | 17,47 |  | 0,17 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2,593 |  |  |  |  | 8,92 | 16,87 |  | 1,61 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,883 |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,600 |  |  |  |  | 2,30 | 32,78 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2,060 |  |  |  |  | 5,65 | 9,76 |  |  |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3,663 |  |  |  |  | 1,36 | 0,30 |  | 0,40 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,390 |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  | 4 | 1,830 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,650 |  |  |  |  | 2,16 | 14,49 |  | 0,17 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6,295 |  |  |  |  | 3,39 | 3,30 |  | 6,65 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 24,124 |  |  |  |  | 27,61 | 20,34 |  | 0,31 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,16 | 2,53 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,075 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 7 | 124,10 | 2 | 19,50 | 402 | 68,822 |  |  | 151,25 | 42,96 | 923,50 | 565,44 |  | 0,07 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,16 |  |  |  |  |  |  |
| Чердаклинский район | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 5 | 164,60 |  |  | 27 | 11,905 |  |  | 42,58 |  | 24,88 | 14,08 |  | 47,38 |
|  | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,88 |  |  |  |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 11,540 |  |  |  |  | 20,35 | 98,14 |  | 4,82 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 6,90 |  | 0,30 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2,623 |  |  |  |  | 1,92 | 3,72 |  | 2,48 |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4,753 |  |  |  |  | 4,43 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,473 |  |  |  |  | 0,02 | 0,10 |  | 4,51 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,01 | 4,30 |  |  |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,080 |  |  |  |  | 2,70 | 32,00 |  | 0,97 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,510 |  |  |  |  | 0,05 | 11,10 |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,05 | 0,45 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,560 |  |  |  |  | 0,86 | 7,59 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,863 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,10 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,280 |  |  |  |  | 0,45 | 12,00 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 21,265 |  |  |  |  | 1,69 |  |  | 12,00 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6,630 |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 1,11 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 5,190 |  |  |  |  | 17,47 | 95,79 |  | 4,10 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,510 |  |  |  |  | 0,40 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 14,973 |  |  |  |  | 2,06 | 0,25 |  | 2,32 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,150 |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 | 0,24 |  | 0,64 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 92,60 | 6 | 34,30 | 350 | 69,819 |  |  | 66,75 | 117,70 | 587,40 | 663,79 |  | 3,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,25 |  |  |  |  |  |  |
| Цильнинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 13,756 |  |  |  |  | 26,19 | 65,51 |  | 4,59 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 3,80 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,550 |  |  |  |  | 0,66 | 2,11 |  | 1,26 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 2,095 |  |  |  |  | 1,80 | 0,02 |  | 0,04 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 57,00 | 5 | 23,80 | 373 | 64,933 |  |  | 33,79 | 90,22 | 621,78 | 596,02 |  | 1,00 |
| город Димитровград | АО «ГНЦ НИИАР» |  |  | 1 | 246 | 2 | 62,00 |  |  | 79 | 62,020 |  |  |  |  |  | 5,70 |  | 316,50 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 11,400 |  |  |  |  | 1,32 | 12,06 |  | 9,56 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 4,80 |  | 11,00 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 18,693 |  |  |  |  | 3,59 | 0,32 |  | 14,62 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 24,550 |  |  |  |  | 3,58 | 12,27 |  | 25,40 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,500 |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,66 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,790 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,05 | 1,80 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5,840 |  |  |  |  | 1,14 | 4,76 |  | 0,40 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,190 |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,600 |  |  |  |  | 0,01 | 3,96 |  | 0,23 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 26,120 |  |  |  |  | 3,95 | 0,02 |  | 15,04 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 89,071 |  |  |  |  | 65,80 | 202,62 |  | 227,52 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 80,00 | 3 | 52,60 |  |  |  |  | 25,70 | 6,88 |  |  | 8,70 | 0,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  | 0,30 |  |  |  |
| город Новоульяновск | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2,000 |  |  |  |  | 10,62 | 11,98 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 1,64 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 19,818 |  |  |  |  | 32,98 | 43,46 |  | 15,04 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,165 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,400 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,100 |  |  |  |  | 0,06 | 1,20 |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5,235 |  |  |  |  | 1,16 | 0,02 |  | 0,20 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,610 |  |  |  |  | 8,25 | 22,13 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  |  |  |
| город Ульяновск | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 8 | 459,00 |  |  | 62 | 88,791 |  |  | 82,92 |  | 9,99 | 1,51 | 6,07 | 208,98 |
|  | АО «Авиастар-СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |
|  | АО «Комета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 27,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 17,620 |  |  |  |  | 7,03 | 6,62 |  | 78,71 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,063 |  |  |  |  | 0,71 | 9,47 |  | 0,05 |
|  | АО «УКБП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 21,275 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 52,275 |  |  |  |  | 1,63 | 0,74 |  | 33,59 |
|  | МУП «УльГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 | 705,280 |  |  |  |  | 173,35 | 666,46 |  | 2351,98 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 12,40 |  | 32,80 |
|  | ООО «ВАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 11,700 |  |  |  |  | 6,17 | 0,05 |  | 11,11 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,520 |  |  |  |  | 1,95 |  |  | 4,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  | 2 | 76,60 |  |  | 7 | 9,500 |  |  | 1,28 |  | 0,07 |  |  | 11,61 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,260 |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,11 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,01 | 0,15 |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,630 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 29,130 |  |  |  |  | 12,27 | 10,31 |  | 22,48 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 20,185 |  |  |  |  | 2,41 | 10,38 |  | 6,86 |
|  | ООО «Композит-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  | 18,79 |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 8 | 3,780 |  |  |  |  | 1,50 | 32,35 |  | 5,17 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 7 | 2,620 |  |  | 0,08 |  | 6,50 |  |  | 20,81 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 21,766 |  |  |  |  | 9,10 | 1,61 |  | 58,31 |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 11,736 |  |  |  |  | 7,00 | 0,30 |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,660 |  |  |  |  | 0,61 |  |  | 2,20 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 12,530 |  |  |  |  | 2,72 | 36,61 |  | 2,46 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 12,886 |  |  |  |  | 1,33 | 0,07 |  | 8,22 |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7,090 |  |  |  |  | 2,07 | 0,55 |  | 11,80 |
|  | ООО «СК Энергоком» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 18,323 |  |  |  |  | 2,95 | 9,34 |  | 9,71 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 19,325 |  |  |  |  | 0,57 | 6,55 |  | 14,13 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 22,406 |  |  |  |  | 9,62 | 8,00 |  | 11,00 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 24,538 |  |  |  |  | 10,07 | 67,22 |  | 15,52 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,560 |  |  |  |  | 0,71 | 36,85 |  | 0,40 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 6,178 |  |  |  |  | 0,51 | 2,25 |  | 6,75 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  | 2 | 82,00 |  |  | 105 | 64,456 |  |  | 5,01 |  | 11,96 | 8,12 |  | 38,82 |
|  | ООО «ЭнергоАльянс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 72,850 |  |  |  |  |  |  |  | 182,62 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5,990 |  |  |  |  | 4,14 | 3,10 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 50,721 |  |  |  |  | 0,99 | 1,19 |  | 71,30 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 96,780 |  |  |  |  |  | 0,28 |  | 326,38 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22,870 |  |  |  |  | 1,27 | 6,27 |  | 25,83 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 8 | 705,60 | 1 | 20,00 | 1 | 2,000 |  |  | 84,40 | 20,80 |  |  |  | 0,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 37,16 |  |  |  |  |  |  |

2.11. Основные внешние электрические связи

энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управление (далее – РДУ), 
2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС»
Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 
6 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).

3. Особенности и проблемы текущего состояния

отрасли электроэнергетики в Ульяновской области

При расчётных условиях, определённых требованиями ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчёты электроэнергетических режимов и определение технических решений»,
в энергосистеме Ульяновской области отсутствуют энергоузлы (энергорайоны), в которых наблюдается недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима.

4. Основные направления развития отрасли электроэнергетики

в Ульяновской области

4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2026 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2026 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела, 
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 1,08 %.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2026 году составит 5816 млн кВт*час, или 106,7 %
по отношению к значению аналогичного показателя в 2020 году.

Прогнозируемое максимальное потребление электрической мощности
в энергосистеме Ульяновской области в 2026 году составит 1013 МВт, 
или 105,5 % к уровню 2020 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2026 года в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России 
на 2021-2027 годы представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 5562 | 5698 | 5762 | 5811 | 5817 | 5816 |

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2026 года в соответствии с проектом Схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2021-2026 годы представлен 
в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электрической мощности по годам, МВт |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 971,0 | 995,0 | 1006,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1013,0 |

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2026 году составит 2669 млн кВт*час, или 115,2 % от уровня 2020 года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области до 2026 года представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование электростанции | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт*час, всего, в том числе: | 2397 | 2606 | 2702 | 2749 | 2818 | 2669 |
| ИЯУ НИИАР | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ТЭЦ | 1992 | 2195 | 2291 | 2338 | 2407 | 2258 |
| ВЭС | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |

4.2. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы

Ульяновской области мощностью 5 МВт и более

В период 2022-2026 годов на территории Ульяновской области 
не планируется строительство и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Ульяновской области мощностью 5 МВт и более.

4.3. Существующие и планируемые к строительству генерирующие

объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется или осуществляется на розничных рынках

По итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы 
в энергосистеме Ульяновской области планируется строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, – солнечных электростанций 
(далее также – СЭС), в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках суммарной установленной мощностью 19,6 МВт.

Сведения об участнике отбора проектов:

полное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские СЭС»;

место нахождения: Ульяновская область, город Ульяновск;

адрес юридического лица: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-д Максимова, д. 4, этаж 4, помещ. 3;

основной государственный регистрационный номер: 1207300000709.

Наименование проекта: «Строительство на территории Ульяновской области энергоблоков солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 19,6 МВт».

Строительство генерирующих объектов планируется на территории, технологически связанной с ЕЭС России.

Плановый объём установленной мощности генерирующих объектов –
по 9,8 МВт каждый, суммарная установленная мощность генерирующих объектов – 19,6 МВт.

Вид соответствующего генерирующего объекта – генерирующий объект, функционирующий на основе использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца.

Плановый годовой объём производства электрической энергии (мощности), суммарно – 24033,35 МВт*ч/год.

Плановая величина стоимости производства одного мегаватт-часа электрической энергии (мощности) с учётом возврата инвестиционного капитала – 11920 руб./МВт*ч.

Плановая дата ввода генерирующих объектов в эксплуатацию – 2022 год.

Год проведения отбора проектов – 2020 год.

Указанные генерирующие объекты не учитываются в балансах электрической энергии и мощности и итоговом сводном перечне реализуемых 
и перспективных проектов по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.

Информация о вводимых в эксплуатацию СЭС на территории энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование электростанции | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность / установленной мощности, МВт | Год | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская СЭС 1 | - | 9,8 | 2022 | Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 21.04.2020 № 90-од «Об определении победителя конкурсного отбора» |
| Ульяновская СЭС 2 | - | 9,8 | 2022 |  |
| Всего | 19,6 |  |  |

4.4. Перечень планируемых к технологическому присоединению

к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых потребителей энергосистемы Ульяновской области мощностью 10 МВт и более

Информация о планируемых к технологическому присоединению 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств новых потребителей энергосистемы Ульяновской области мощностью 10 МВт и более представлена в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование потребителя | Мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 10 МВт |
| ООО «РУСОКСО» | 13 | 2023 | Утверждённые технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО РУСОКСО» от 08.09.2020 № 181/616 | Ульяновская ТЭЦ-2 |

4.5. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульяновской области до 2026 года представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Показатель | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Потребление, млн кВт*час | 5562 | 5698 | 5762 | 5811 | 5817 | 5816 |
| Рост потребления, % | 2,00 | 2,45 | 1,12 | 0,85 | 0,10 | -0,02 |
| Производство, млн кВт*час | 2397 | 2606 | 2702 | 2749 | 2818 | 2669 |
| АЭС, млн кВт*час | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ТЭС, млн кВт*час | 1992 | 2195 | 2291 | 2338 | 2407 | 2258 |
| ВЭС, млн кВт*час | 205 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3165 | 3092 | 3060 | 3062 | 2999 | 3147 |

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2020 года (5453,0 млн кВт*час) возрастёт на 363,0 млн кВт*час (до 5816 млн кВт*час) в 2026 году. Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2021-2026 годы составляет 1,08  %.

Производство электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области относительно фактической величины 2020 года (2317,0 млн кВт*час) возрастёт на 352,0 млн кВт*час (до 2669 млн кВт*час) в 2026 году.

Энергосистема Ульяновской области в период 2021-2026 годов остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской области 
до 2026 года представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Мощность | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная мощность, МВт: | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 |
| АЭС | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ТЭС | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Ограничения мощности, МВт: | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 |
| АЭС | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| ТЭС | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| ВЭС | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Располагаемая мощность, МВт: | 914,88 | 914,88 | 914,88 | 914,88 | 914,88 | 914,88 |
| АЭС | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 48,72 |
| ТЭС | 866,16 | 866,16 | 866,16 | 866,16 | 866,16 | 866,16 |
| ВЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум потребления, МВт | 971,0 | 995,0 | 1006,0 | 1010,0 | 1013,0 | 1013,0 |
| Дефицит (-)/избыток (+), МВт | -56,120 | -80,120 | -91,120 | -95,120 | -98,120 | -98,120 |

Баланс мощности по энергосистеме Ульяновской области в период 
2021-2026 годов складывается с дефицитом в объёме 56,12-98,12 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

4.6. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов

по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2021-2026 годов

4.6.1. Перечень проектов:

1) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;

2) проект по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 
до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО».

4.6.2. Целью реализации проекта по строительству ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» с трансформаторами 2 х 16 МВА является обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств 
ООО «РУСОКСО». Реализация проекта предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020, со сроком реализации в 2023 году.

4.6.3. Реализация проекта по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» протяжённостью 2х0,75 км предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020, со сроком реализации 
в 2023 году.

4.7. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж,

реконструкция (модернизация) электросетевых объектов

напряжением 220 кВ и выше до 2026 года

В период 2021-2026 годов на территории Ульяновской области 
не планируется ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше.

4.8. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса 
на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, 
а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям 
на период 2021-2026 годов

Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики Ульяновской области на период 2021-2026 годов представлен в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Наименование организации, ответственной за реализацию мероприятия | Параметры оборудования | Краткое обоснование необходимости строительства | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | ООО «РУСОКСО» | 2 х 16 МВА | Технологическое присоединение объекта | 2023 |
| 2. | Отпайки от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | АО «Авиастар-ОПЭ» | 2х0,75 км | Технологическое присоединение объекта | 2023 |

4.9. Сводные данные о развитии электрической сети

напряжением ниже 220 кВ

Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 
220 кВ представлена в таблице 24.

Таблица 24

| Класс напряжения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого за 2022-2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА |
| 110 кВ | - | - | 1,50 | 32,00 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 32,00 |
| 10 кВ | 33,84 | 21,85 | 35,01 | 20,97 | 35,69 | 23,00 | 37,59 | 25,21 | 45,46 | 26,21 | 187,59 | 117,24 |
| 6 кВ | 5,00 | 6,85 | 1,20 | 1,28 | 1,10 | 0,25 | 1,55 | 2,10 | 1,00 | - | 9,85 | 10,48 |

Таблица 24 сформирована на основании данных, представленных сетевыми организациями. В 2021 году выполняется реализация проекта 
ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») «Реконструкция ПС 35 кВ Правда в части замены силовых трансформаторов 35 кВ 2х4 МВА 
на трансформаторы большей мощности» (в рамках договора технологического присоединения ПАО «АВТОВАЗ» к сетям ПАО «Россети Волга» от 08.10.2019 № 1970-001282). Установленная мощность силовых трансформаторов ПС 35 кВ Правда после реконструкции – 2х6,3 МВА. Срок реализации проекта: строительство и ввод в работу ПС Правда – 2021 год, завершение исполнения финансовых обязательств по проекту – 2022 год.

4.10. Оценка плановых значений показателей качества и надёжности оказываемых услуг в отношении территориальных

сетевых организаций Ульяновской области

На основании отчётных данных, представленных территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями
по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 
№ 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», проведена перспективная оценка плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области.

В таблице 25 приведены значения показателей надёжности и качества, предоставленные территориальными сетевыми организациями Ульяновской области на плановый период 2022-2026 годов.

Приведённые в таблице 25 показатели оценены с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, выполнение которых необходимо для удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области.

Таблица 25

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации | Показатели надёжности и качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Авиастар-ОПЭ» | 0,02616 | 0,00474 | 1,0000 | 0,02374 | 0,00437 | 1,0000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,0000 | 0,01954 | 0,0037 | 1,0000 | 0,01772 | 0,0034 | 1,0000 |
| 2. | АО «Авиастар-СП» | 2,30994 | 0,55930 | 1,0000 | 2,30297 | 0,55761 | 1,0000 | 2,29602 | 0,55592 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 3. | АО «ГНЦ НИИАР» | 0,42912 | 0,25270 | 1,0000 | 0,38943 | 0,23274 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,0000 |
| 4. | АО «Комета» | 0,20091 | 0,09240 | 1,0000 | 0,18233 | 0,08510 | 1,0000 | 0,16547 | 0,07838 | 1,0000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,0000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,0000 |
| 5. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») | 1,16516 | 0,58352 | 1,0000 | 1,06554 | 0,56983 | 1,0000 | 0,97444 | 0,55646 | 1,0000 | 0,9854 | 0,75628 | 1,0000 | 0,97061 | 0,74444 | 1,0000 |
| 6. | АО «УСК» | 11,1464 | 4,7649 | 1,0000 | 11,1314 | 4,7499 | 1,0000 | 11,1164 | 4,7349 | 1,0000 | 11,1014 | 4,7199 | 1,0000 | 11,0864 | 4,7049 | 1,0000 |
| 7. | АО «УКБП» | 1,02588 | 0,83105 | 1,0000 | 0,93099 | 0,80163 | 1,0000 | 0,84489 | 0,77325 | 1,0000 | 2,19424 | 0,73898 | 1,0000 | 2,16133 | 0,72789 | 1,0000 |
| 8. | АО «УПЗ» | 1,68440 | 0,17360 | 1,0000 | 1,52861 | 0,15989 | 1,0000 | 1,38722 | 0,14726 | 1,0000 | 0,0370 | 0,1830 | 1,0000 | 0,0370 | 0,1830 | 1,0000 |
| 9. | МУП «УльГЭС» | 0,86322 | 0,75628 | 1,0000 | 0,78338 | 0,74800 | 1,0000 | 0,71093 | 0,73981 | 1,0000 | 1,1284 | 0,7835 | 1,0000 | 1,0559 | 0,7753 | 1,0000 |
| 10. | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») | 0,57728 | 0,25767 | 1,0000 | 0,52388 | 0,23732 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,0000 |
| 11. | ООО «ВАТТ» | 0,2700 | 0,0700 | 1,0000 | 0,2650 | 0,0680 | 1,0000 | 0,2610 | 0,0640 | 1,0000 | 0,2590 | 0,0620 | 1,0000 | 0,2570 | 0,0600 | 1,0000 |
| 12. | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) | 1,91974 | 0,66589 | 1,0000 | 1,74218 | 0,61329 | 1,0000 | 1,58104 | 0,56484 | 1,0000 | 1,43481 | 0,52022 | 1,0000 | 1,2325 | 0,0128 | 1,0000 |
| 13. | ООО «ГПП» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 14. | ООО «ДСК» | 0,01418 | 0,00216 | 1,0000 | 0,01107 | 0,00164 | 1,0000 | 2,12890 | 0,71697 | 1,0000 | 2,09696 | 0,70621 | 1,0000 | 2,06551 | 0,69561 | 1,0000 |
| 15. | ООО «ДСК Парк» | 1,07368 | 0,78583 | 1,0000 | 0,97437 | 0,72375 | 1,0000 | 0,88425 | 0,66657 | 1,0000 | 0,80247 | 0,61391 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16. | ООО «Заволжская сетевая компания» | 4,46479 | 0,99885 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 17. | ООО «ИНЗА СЕРВИС» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30297 | 0,77560 | 1,0000 | 2,29602 | 0,77325 | 1,0000 | 2,28909 | 0,77089 | 1,0000 | 2,28218 | 0,76852 | 1,0000 |
| 18. | ООО «ИЭС» | 0,52999 | 0,91455 | 1,0000 | 0,48097 | 0,84230 | 1,0000 | 0,43648 | 0,77576 | 1,0000 | 0,39611 | 0,71448 | 1,0000 | 0,35523 | 0,65381 | 1,0000 |
| 19. | ООО «Композит-Энерго» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30297 | 0,77560 | 1,0000 | 2,29602 | 0,77325 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 20. | ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 21. | ООО «Областная энергосетевая компания» | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,0000 |
| 22. | ООО «ОЭС» | 0,05907 | 0,09221 | 1,0000 | 0,05907 | 0,09221 | 1,0000 | 0,04232 | 0,07736 | 1,0000 | 0,03031 | 0,06490 | 1,0000 | 0,02879 | 0,06166 | 1,0000 |
| 23. | ООО «РегионПромСтрой» | 2,150016 | 1,71955 | 1,0000 | 1,827513 | 1,461618 | 1,0000 | 1,553386 | 1,242375 | 1,0000 | 1,320378 | 1,056019 | 1,0000 | 1,122322 | 0,897616 | 1,0000 |
| 24. | ООО «Сети Барыш» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 25. | ООО «ССК» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 26. | ООО «Симбирсксетьсервис» | 0,48569 | 0,31596 | 1,0000 | 0,44077 | 0,29100 | 1,0000 | 0,40000 | 0,26801 | 1,0000 | 0,36300 | 0,24684 | 1,0000 | 3,0924 | 0,7498 | 1,0000 |
| 27. | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» | 1,91974 | 0,72301 | 1,0000 | 1,74218 | 0,66589 | 1,0000 | 1,58104 | 0,61329 | 1,0000 | 2,11539 | 0,56484 | 1,0000 | 2,25598 | 0,7103 | 1,0000 |
| 28. | ООО «СК Энергоком» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 29. | ООО «СК ЭнергоРесурс» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 30. | ООО «СПСК» | 1,15253 | 0,35319 | 1,0000 | 1,05240 | 0,32529 | 1,0000 | 0,96097 | 0,29959 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 31. | ООО «УВКС» | 0,24640 | 0,00858 | 1,0000 | 0,22361 | 0,00791 | 1,0000 | 0,20293 | 0,00728 | 1,0000 | 0,18416 | 0,00671 | 1,0000 | 0,16712 | 0,00618 | 1,0000 |
| 32. | ООО «УЭС» | 2,16258 | 0,40089 | 1,0000 | 2,07608 | 0,38205 | 1,0000 | 1,99304 | 0,36409 | 1,0000 | 1,99304 | 0,36409 | 1,0000 | 1,91332 | 0,34698 | 1,0000 |
| 33. | ООО «ЭкоСеть» | 2,11539 | 0,72301 | 1,0000 | 1,91974 | 0,66589 | 1,0000 | 1,74218 | 0,61329 | 1,0000 | 1,58104 | 0,56484 | 1,0000 | 0,78430 | 0,24006 | 1,0000 |
| 34. | ООО «Энергопром ГРУПП» | 0,05734 | 0,01900 | 1,0000 | 0,05204 | 0,01750 | 1,0000 | 0,04722 | 0,01612 | 1,0000 | 0,06038 | 0,01972 | 1,0000 | 0,05947 | 0,01942 | 1,0000 |
| 35. | ООО «ЭнергоАльянс | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 36. | ООО «Энергомодуль» | 0,24859 | 0,25898 | 1,0000 | 0,22559 | 0,23852 | 1,0000 | 0,20473 | 0,21968 | 1,0000 | 0,1440 | 0,1400 | 1,0000 | 0,1400 | 0,1000 | 1,0000 |
| 37. | ООО «Энергосеть» | 0,32546 | 0,10653 | 1,0000 | 0,29536 | 0,09812 | 1,0000 | 0,26804 | 0,09036 | 1,0000 | 0,0118 | 0,02418 | 1,0000 | 0,0116 | 0,0238 | 1,0000 |
| 38. | ООО «ЭТС» | 4,08875 | 0,72301 | 1,0000 | 3,71058 | 0,66589 | 1,0000 | 3,36739 | 0,61329 | 1,0000 | 3,05594 | 0,56484 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 39. | ООО «ЭнергоХолдинг» | 0,01274 | 0,01754 | 1,0000 | 0,01156 | 0,01615 | 1,0000 | 0,01049 | 0,01488 | 1,0000 | 0,01557 | 0,02050 | 1,0000 | 0,01534 | 0,02020 | 1,0000 |
| 40. | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» | 4,80023 | 2,11912 | 1,0000 | 4,35626 | 1,95171 | 1,0000 | 3,95335 | 1,79753 | 1,0000 | 3,55044 | 1,65552 | 1,0000 | 3,1954 | 1,52474 | 1,0000 |
| 41. | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») | 9,47954 | 1,93793 | 1,0000 | 9,2896 | 1,8543 | 1,0000 | 9,1035 | 1,7743 | 1,0000 | 8,9211 | 1,6977 | 1,0000 | 8,7424 | 1,6245 | 1,0000 |

5. Схема развития электроэнергетики Ульяновской области

Рис. 1. Карта-схема электрических сетей энергосистемы Ульяновской области на период 2022-2026 годов

_______________________________