### О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2007-2008 годов

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и потребителей коммунально-бытовых услуг Ульяновской области в IV квартале 2007 года и I квартале 2008 года, в соответствии с пунктом 19 Правил поставки газа в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства              Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», Правительство Ульяновской области                          п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить:

  - График перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании на IV квартал 2007 года и I квартал 2008 года (приложение № 1).

  - График аварийного ограничения подачи природного газа предприятиям на IV квартал 2007 года и I квартал 2008 года (приложение № 2).

- Рекомендовать:

  - Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновскрегионгаз» в срок до 15.10.2007 довести до сведения потребителей природного газа графики, утверждённые пунктом 1 настоящего постановления.

  - Руководителям предприятий, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, до начала отопительного сезона подготовить резервное топливное хозяйство и нормативный запас резервного топлива к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов.

  - Органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области принять меры по созданию нормативного запаса резервного топлива для предприятий-потребителей природного газа, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению.

  - Газораспределительным организациям и обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновскрегионгаз»:

    - При перерасходе газа потребителем проводить принудительное ограничение его поставки до установленной суточной нормы поставки газа по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом потребителя и Правительства Ульяновской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - При похолодании, а также в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и коммунально-бытовых потребителей газа производить ограничение подачи газа до брони газопотребления предприятиям, указанным в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, с немедленным извещением потребителя и Правительства Ульяновской области.

- Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2006 № 273 «О газоснабжении населения и коммунально-бытовых потребителей газа при похолодании и возникновении аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2007-2008 годов».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Ульяновской области Никитина С.В.

Губернатор – Председатель							С.И. Морозов

Правительства области

| ГРАФИК |
| --- |
| перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолодании |
| на IV квартал 2007 года и I квартал 2008 года |
| № п/п | Наименование предприятия | Место нахождения предприятия | Среднесуточная норма поставки газа (тыс. куб. м. в сутки) | Броня газо-потребления (тыс. куб. м в сутки) | Высвобождаемый объем газа (тыс. куб. м в сутки) | Вид резервного топлива | Ёмкость РТХ (куб.м) | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо (час) | Продолжитель-ность работы на резервном топливе (сутки) | Наличие резервного топлива (тонн) |
|  |  |  |  |  | Очередь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | факт | план | факт* на 01.07.2007 | план* на 01.10.2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Открытое акционерное общество "Утес" | г. Ульяновск | 34,78 | 0 | 10,43 | 17,39 | 27,82 | 34,78 | мазут | 500 | котлы | 4 |  | 5 | 425 | 425 |
|  |  |  | 38,46 |  | 11,54 | 19,23 | 30,77 | 38,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Открытое акционерное общество "Ульяновский патронный завод" | г. Ульяновск | 130,44 | 0 | 39,13 | 65,22 | 104,35 | 130,44 | мазут | 990 | котлы | 6 |  | 5 | 900 | 900 |
|  |  |  | 192,31 |  | 57,69 | 96,16 | 153,85 | 192,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Закрытое акционерное общество "Завод ЖБИ-4" | г. Ульяновск | 32,61 | 0 | 9,78 | 16,31 | 26,09 | 32,61 | мазут | 2000 | котлы | 4 |  | 10 | 0 | 680 |
|  |  |  | 40,66 |  | 12,20 | 20,33 | 32,53 | 40,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Открытое акционерное общество Новомайнская текстильная компания "Номатэкс" | р.п. Новая Майна | 26,09 | 0 | 7,83 | 13,05 | 20,87 | 26,09 | мазут | 800 | котлы | 6 |  | 5 | 0 | 260 |
|  |  |  | 29,67 |  | 8,90 | 14,84 | 23,74 | 29,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо" | г. Ульяновск | 58,70 | 0 | 17,61 | 29,35 | 46,96 | 58,70 | мазут | 1000 | котлы | 4 |  | 10 | 600 | 850 |
|  |  |  | 62,54 |  | 18,76 | 31,27 | 50,03 | 62,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Открытое акционерное общество "Ульяновский моторный завод" | г. Ульяновск | 66,14 | 0 | 19,84 | 33,07 | 52,91 | 66,14 | мазут | 10000 | котлы | 4 |  | 10 | 1388 | 4600 |
|  |  |  | 134,78 |  | 40,43 | 67,39 | 107,82 | 134,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент" | г. Новоульяновск | 315,22 | 0 | 94,57 | 157,61 | 252,18 | 315,22 | мазут | 70000 | котлы печи | 4 96 |  | 10 | 9086 | 17000 |
|  |  |  | 362,64 |  | 108,79 | 181,32 | 290,11 | 362,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | г. Димитровград | 326,09 | 0 | 97,83 | 163,05 | 260,87 | 326,09 | мазут | 14000 | котлы | 4 |  | 10 | 5458 | 3700 |
|  |  |  | 384,62 |  | 115,39 | 192,31 | 307,70 | 384,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Закрытое акционерное общество "Контактор" | г. Ульяновск | 21,74 | 0 | 6,52 | 10,87 | 17,39 | 21,74 | мазут | 1000 | котлы | 4 |  | 5 | 850 | 350 |
|  |  |  | 25,11 |  | 7,53 | 12,56 | 20,09 | 25,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Открытое акционерное общество "Ульяновский сахарный завод" | Р.п. Цильна | 110,33 | 0 | 33,10 | 55,16 | 88,26 | 110,33 | мазут | 8000 | котлы | 4 |  | 10 | 2900 | 1150 |
|  |  |  | 41,21 |  | 12,36 | 20,61 | 32,97 | 41,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Теплоэлектроцентраль -1 | г. Ульяновск | 1395,65 | 0 | 418,70 | 697,83 | 1116,52 | 1395,65 | мазут | 40000 | котлы | 4 |  | 10 | 19424 | 31000 |
|  |  |  | 1356,04 |  | 406,81 | 678,02 | 1084,83 | 1356,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Теплоэлектроцентраль -2 | г. Ульяновск | 942,39 | 0 | 282,72 | 471,20 | 753,91 | 942,39 | мазут | 50000 | котлы | 4 |  | 10 | 26029 | 31000 |
|  |  |  | 939,56 |  | 281,87 | 469,78 | 751,65 | 939,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Теплоэлектроцентраль -3 | г. Ульяновск | 282,61 | 0 | 84,78 | 141,31 | 226,09 | 282,61 | мазут | 9000 | котлы | 4 |  | 10 | 800 | 1000 |
|  |  |  | 372,53 |  | 111,76 | 186,27 | 298,02 | 372,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Открытое акционерное общество "Ульяновсккурорт" Филиал санаторий им. Ленина | с. Ундоры | 9,78 | 0 | 2,93 | 4,89 | 7,82 | 9,78 | мазут | 200 | котлы | 4 |  | 5 | 170 | 170 |
|  |  |  | 13,74 |  | 4,12 | 6,87 | 10,99 | 13,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | г. Димитровград | 271,74 | 0 | 81,52 | 135,87 | 217,39 | 271,74 | мазут | 15000 | котлы | 4 |  | 10 | 5200 | 12350 |
|  |  |  | 329,67 |  | 98,90 | 164,84 | 263,74 | 329,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ООО "Ульяновскшифер" (Новоульяновский завод ЖБИ) | г. Новоульяновск | 28,26 | 0 | 8,48 | 14,13 | 22,61 | 28,26 | мазут | 2700 | котлы | 8 |  | 10 | 0 | 470 |
|  |  |  | 28,26 |  | 8,48 | 14,13 | 22,61 | 28,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Открытое акционерное общество "Силикат" | р.п.Новоспасское | 32,61 | 0 | 9,78 | 16,31 | 26,09 | 32,61 | мазут | 500 | котлы | 6 |  | 10 | 0 | 200 |
|  |  |  | 32,97 |  | 9,89 | 16,49 | 26,38 | 32,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ООО "Инзенские теплосети" | г. Инза | 28,26 | 0 | 8,48 | 14,13 | 22,61 | 28,26 | мазут | 3400 | котлы | 4 |  | 5 | 0 | 1450 |
|  |  |  | 30,77 |  | 9,23 | 15,39 | 24,62 | 30,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-инвестиционная компания "Диатомит-Инвест" | г. Инза | 23,91 | 0 | 7,17 | 11,96 | 19,13 | 23,91 | мазут | 0 | котлы печи | В связи с демонтажом резервно-топливного хозяйства высвобождение объемов газа будет производиться за счет снижения газопотребления на производство |
|  |  |  | 1,32 |  | 0,40 | 0,66 | 1,06 | 1,32 |  |  |  |  |
|  | Итого по региону |  | 4137,4 |  | 1241,2 | 2068,7 | 3309,9 | 4137,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4416,9 |  | 1325,1 | 2208,4 | 3533,5 | 4416,9 |  |  |  |  |
|  | * Без учета госрезерва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Ульяновской области ГРАФИК |
| --- |
| аварийного ограничения подачи природного газа предприятиям за IV квартал 2007 года и I квартал 2008 года |
| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Среднесуточный лимит газа | Высвобождаемый объём газа (тыс. куб. м) |
|  |  |  |  | Очередь |
|  |  |  | (тыс.куб.м) | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | 20% | 50% | 80% |
|  |  |  | IV кв. 2007 | I кв. 2008 | IV кв. 2007 | I кв. 2008 | IV кв. 2007 | I кв. 2008 | IV кв. 2007 | I кв. 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Открытое акционерное общество "Ульяновский сахарный завод" | р.п. Цильна | 110,33 | 41,21 | 22,07 | 8,24 | 55,17 | 20,61 | 88,26 | 32,97 |
| 2. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации- Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | Г. Димитровград | 326,09 | 384,62 | 65,22 | 76,92 | 163,05 | 192,31 | 260,87 | 307,70 |
| 3. | Тэплоэлектроцентраль -1 | г. Ульяновск | 1395,65 | 1356,04 | 279,13 | 271,21 | 697,83 | 678,02 | 1116,52 | 1084,83 |
| 4. | Теплоэлектроцентраль -2 | г. Ульяновск | 942,39 | 939,56 | 188,48 | 187,91 | 471,20 | 469,78 | 753,91 | 751,65 |
| 5. | Теплоэлектроцентраль -3 | г. Ульяновск | 282,61 | 372,53 | 56,52 | 74,51 | 141,31 | 186,27 | 226,09 | 298,02 |
| 6. | Открытое акционерное общество "Ульяновсккурорт" | г. Ульяновск | 9,78 | 13,74 | 1,96 | 2,75 | 4,89 | 6,87 | 7,82 | 10,99 |
| 7. | Областное государственное унитарное предприятие Ульяновский молочный комбинат "Заволжский" | г. Ульяновск | 5,44 | 5,05 | 1,09 | 1,01 | 2,72 | 2,53 | 4,35 | 4,04 |
| 8. | Открытое акционерное общество "Силикат" | р.п. Новоспасское | 32,61 | 32,97 | 6,52 | 6,59 | 16,31 | 16,49 | 26,09 | 26,38 |
| 9. | Областное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие"Тепличное" | с. Баратаевка | 117,39 | 123,08 | 23,48 | 24,62 | 58,70 | 61,54 | 93,91 | 98,46 |
| 10. | Открытое акционерное общество "Утес" | г. Ульяновск | 34,78 | 38,46 | 6,96 | 7,69 | 17,39 | 19,23 | 27,82 | 30,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский патронный завод" | г. Ульяновск | 130,44 | 208,79 | 26,09 | 41,76 | 65,22 | 104,40 | 104,35 | 167,03 |
| 12. | Закрытое акционерное общество "Завод ЖБИ-4" | г. Ульяновск | 32,61 | 40,66 | 6,52 | 8,13 | 16,31 | 20,33 | 26,09 | 32,53 |
| 13. | Открытое акционерное общество Новомайнская текстильная компания "Номатекс" | р.п. Новая Майна | 26,09 | 29,67 | 5,22 | 5,93 | 13,05 | 14,84 | 20,87 | 23,74 |
| 14. | Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо" | г. Ульяновск | 58,70 | 62,54 | 11,74 | 12,51 | 29,35 | 31,27 | 46,96 | 50,03 |
| 15. | Открытое акционерное общество "Ульяновский моторный завод" | г. Ульяновск | 66,14 | 134,78 | 13,23 | 26,96 | 33,07 | 67,39 | 52,91 | 107,82 |
| 16. | Закрытое акционерное общество "РонаТехСервис" | г. Ульяновск | 3,54 | 6,59 | 0,71 | 1,32 | 1,77 | 3,30 | 2,83 | 5,27 |
| 17. | Закрытое акционерное общество "Контактор" | г. Ульяновск | 21,74 | 25,11 | 4,35 | 5,02 | 10,87 | 12,56 | 17,39 | 20,09 |
| 18. | Открытое акционерное общество "Ульяновский завод теплоизоляционных изделий" | г. Ульяновск | 5,44 | 5,50 | 1,09 | 1,10 | 2,72 | 2,75 | 4,35 | 4,40 |
| 19. | Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | г. Ульяновск | 10,87 | 10,87 | 2,17 | 2,17 | 5,44 | 5,44 | 8,70 | 8,70 |
| 20. | Открытое акционерное общество "Симбирскспиртторг" | р.п. Чердаклы | 16,30 | 16,30 | 3,26 | 3,26 | 8,15 | 8,15 | 13,04 | 13,04 |
| 21. | Открытое акционерное общество "Димитровградхиммаш" | Г. Димитровград | 32,61 | 40,66 | 6,52 | 8,13 | 16,31 | 20,33 | 26,09 | 32,53 |
| 22. | Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент" | г. Новоульяновск | 315,22 | 230,77 | 63,04 | 46,15 | 157,61 | 115,39 | 252,18 | 184,62 |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | Г. Димитровград | 271,74 | 263,74 | 54,35 | 52,75 | 135,87 | 131,87 | 217,39 | 210,99 |
| 24. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскшифер" (Новоульяновский завод ЖБИ) | г. Новоульяновск | 22,20 | 21,90 | 4,44 | 4,38 | 11,10 | 10,95 | 17,76 | 17,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | Государственное унитарное предприятие учреждение ЮИ - 78/3 | Г. Димитровград | 32,61 | 38,46 | 6,52 | 7,69 | 16,31 | 19,23 | 26,09 | 30,77 |
| 26 | Закрытое акционерное общество "Матэко" | р.п. Мулловка | 3,26 | 3,30 | 0,65 | 0,66 | 1,63 | 1,65 | 2,61 | 2,64 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Инзенские теплосети" | г. Инза | 28,26 | 30,77 | 5,65 | 6,15 | 14,13 | 15,39 | 22,61 | 24,62 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-инвестиционная компания "Диатомит-Инвест" | г. Инза | 23,91 | 20,88 | 4,78 | 4,18 | 11,96 | 10,44 | 19,13 | 16,70 |
|  | Итого по региону |  | 4358,75 | 4498,55 | 871,75 | 899,71 | 2179,38 | 2249,28 | 3487,00 | 3598,84 |

_________________________

# Text boxes

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Ульяновской области