| ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| У К А З |
| 22 апреля 2022 г. | № 47 |

Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы.

- Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской области 
от 23.04.2021 № 43 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2022-2026 годы».

- Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего указа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор области								   А.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНЫ

указом Губернатора

Ульяновской области

Схема и программа

перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2023-2027 годы

1. Основные цели и задачи

Настоящие схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2023-2027 годы (далее – схема
и программа) разработаны в соответствии с Правилами разработки 
и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», предложениями акционерного общества (далее – АО) «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – 
АО «СО ЕЭС»), проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы (далее также – ЕЭС) России на 2022-2028 годы.

Основными целями схемы и программы являются содействие в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и мощность 
на долгосрочную и среднесрочную перспективы.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергетической системы (далее – энергосистема) Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей 
и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти  при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, 
а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии 
и инвесторов.

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики

2.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области

по состоянию на 1 февраля 2022 года

Энергосистема Ульяновской области в период 2017 и 2018 годов была дефицитной по мощности. В 2019-2021 годах за счёт ввода новых генерирующих мощностей и снижения уровня потребления максимальной мощности наблюдался профицит по мощности. В части потребления электрической энергии энергосистема Ульяновской области в период 
2017-2021 годов являлась дефицитной.

На территории Ульяновской области осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:

публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), на балансе которого находятся две теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) – Ульяновская ТЭЦ-1 с установленной электрической мощностью 435 МВт и Ульяновская ТЭЦ-2 с установленной электрической мощностью 417 МВт;

АО «ГНЦ НИИАР», на балансе которого находятся исследовательские ядерные установки (далее – ИЯУ НИИАР) с установленной электрической мощностью 72 МВт;

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Первый Ветропарк ФРВ», на балансе которого находится ветроэлектрическая станция (далее также – ВЭС) Ульяновская ВЭС-2 с установленной электрической мощностью 50,4 МВт;

ПАО «Фортум», на балансе которого находится ВЭС в Ульяновской области/SVIE0478 (далее – Ульяновская ВЭС) с установленной электрической мощностью 35 МВт;

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», на балансе которого находится ТЭЦ (далее – ТЭЦ НИИАР) с установленной электрической мощностью 20,5 МВт.

На территории Ульяновской области деятельность по централизованному электроснабжению потребителей осуществляют следующие территориальные сетевые организации и сбытовые компании:

1) территориальные сетевые организации:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Комета»;

АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский»);

АО «Ульяновская сетевая компания» (далее – АО «УСК»);

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (далее – 
АО «УКБП»);

АО «Ульяновский патронный завод» (далее – АО «УПЗ»);

муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее – МУП «УльГЭС»);

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее – ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ВАТТ»;

ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал);

ООО «Главные понизительные подстанции» (далее – ООО «ГПП»);

ООО «Димитровградская сетевая компания» (далее – ООО «ДСК»);

ООО «Димитровградская сетевая компания Парк» (далее – ООО «ДСК Парк»);

ООО «Заволжская сетевая компания»;

ООО «ИНЗА СЕРВИС»;

ООО «Инзенские электрические сети» (далее – ООО «ИЭС»);

ООО «Композит-Энерго»;

ООО «МАГИСТРАЛЬ»;

ООО «Новоспасская сетевая компания» (далее – ООО «НСК»);

ООО «Областная энергосетевая компания»;

ООО «Объединённые электрические сети» (далее – ООО «ОЭС»);

ООО «РегионПромСтрой»;

ООО «Симбирская Сетевая Компания» (далее – ООО «ССК»);

ООО «Симбирсксетьсервис»;

ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС»;

ООО «СК ЭнергоРесурс»;

ООО «Средне поволжская сетевая компания» (далее – ООО «СПСК»);

ООО «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (далее – ООО «УВКС»);

ООО «Ульяновскэлектросеть» (далее – ООО «УЭС»);

ООО «ЭкоСеть»;

ООО «Энергетическая промышленная группа» (далее – ООО «Энергопром ГРУПП»);

ООО «ЭнергоАльянс»;

ООО «ЭнергоКомСеть»;

ООО «Энергомодуль»;

ООО «Энергосеть»;

ООО «ЭНЕРГОТРАНССЕТЬ» (далее – ООО «ЭТС»);

ООО «ЭнергоХолдинг»;

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;

ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (филиал «Авиастар») (далее – ПАО «Ил» (филиал «Авиастар»);

ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские распределительные сети») (далее – ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции (далее – ПС) классом напряжения 110 кВ и выше:

АО «Авиастар-ОПЭ»;

АО «ГНЦ НИИАР»;

АО «Ульяновский моторный завод» (далее – АО «УМЗ»);

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – 
СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

ООО «ГПП»;

ООО «Мегателеком»;

ООО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ООО «УАЗ»);

ООО «УВКС»;

ООО «Энергопром ГРУПП»;

ПАО «Ил» (филиал «Авиастар»);

ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС»);

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (филиал Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей) (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС);

ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»);

ПАО «Фортум»;

3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:

АО «Мосэнергосбыт»;

АО «ЭК «Восток»

АО «ЭСК РусГидро»;

ООО «АЭС»;

ООО «ЕЭС – Гарант»;

ООО «Ижэнергосбыт»;

ООО «Инженерные изыскания»;

ООО «МагнитЭнерго»;

ООО «МАРЭМ+»;

ООО «Межрегионсбыт»;

ООО «МТС ЭНЕРГО»

ООО «РТ-ЭТ»;

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

ООО «Транснефтьэнерго»;

ООО «Ульяновск-Когенерация»;

ООО «ЭК «СТИ»;

ООО «Энергопрогноз»

ООО «Энергосистема»;

АО «Ульяновскэнерго».

2.2. Динамика потребления электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Анализ динамики и структуры потребления электроэнергии служит исходной базой формирования прогнозного спроса на электроэнергию
в Ульяновской области.

В таблице 1 приведена информация АО «СО ЕЭС» о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |

2.3. Структура электропотребления по основным группам потребителей

за последние 5 лет в энергосистеме Ульяновской области

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2021 году составило 5627,8 млн кВт*час, или 103,2 % к уровню 
2020 года. Кроме того, 5,2 % в структуре потребления электроэнергии составляют потери в электрических сетях (291,2 млн кВт*час).

Следует отметить, что объём электроэнергии, потребляемой населением, вырос в 2021 году на 38,9 млн кВт*час (103,2 %) относительно 2017 года.

Информация о потреблении электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области с указанием категорий потребителей и объёмов потреблённой ими электроэнергии представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области, всего, в том числе: | млн кВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1. | Потери в единой национальной (общероссийской) электрической сети в пределах Ульяновской области | млн кВт*час | 374,7 | 399,8 | 314,8 | 324,6 | 291,2 |
|  |  | % | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 6,0 | 5,2 |
| 2. | Промышленность и прочие виды деятельности | млн кВт*час | 4226,7 | 4219,6 | 4099,6 | 3895,5 | 4065,8 |
|  |  | % | 72,5 | 72,2 | 73,1 | 71,4 | 72,2 |
| 3. | Население | млн кВт*час | 1231,9 | 1226,1 | 1197,2 | 1233,0 | 1270,8 |
|  |  | % | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 22,6 | 22,6 |

2.4. Перечень основных крупных потребителей

электроэнергии в Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области с указанием максимального потребления мощности 
за последние пять лет представлен в таблицах 3-7.

Таблица 3

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2017 год, МВт |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,2 |
| ООО «УАЗ» | 44,7 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,5 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25,2 |
| АО «УПЗ» | 17,8 |
| Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,1 |
| АО «Ульяновскцемент» | 12,7 |

Таблица 4

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2018 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 66,7 |
| ООО «УАЗ» | 44,1 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,7 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,4 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 25 |
| Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» по Ульяновской области | 15 |

Таблица 5

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2019 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,1 |
| ООО «УАЗ» | 41,9 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 27,9 |
| АО «Авиастар-СП» | 26,1 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 24,2 |
| Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» по Ульяновской области | 14,9 |

Таблица 6

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2020 год, МВт |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 65,4 |
| ООО «УАЗ» | 40,3 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 28,1 |
| АО «Авиастар-СП» | 25,3 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 23,5 |
| Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» по Ульяновской области | 12,8 |

Таблица 7

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2021 год, МВт |
| --- | --- |
| ОАО «РЖД» в границах территории Ульяновской области | 67,1 |
| ООО «УАЗ» | 40,3 |
| АО «Авиастар-СП» | 28,9 |
| АО «Транснефть – Дружба» в границах Ульяновской области | 25,1 |
| АО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 22,8 |
| Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть» по Ульяновской области | 13,3 |

2.5. Динамика изменения максимума потребления активной мощности

Максимум потребления активной мощности в энергосистеме Ульяновской области за анализируемый период (2017-2021 годы) был зафиксирован в 2017 году и составил 1037,2 МВт.

Динамика максимума потребления активной мощности за последние пять лет (2017-2021 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Максимум потребления активной мощности, МВт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 | 1004,2 |

2.6. Установленная мощность электростанций энергосистемы

Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2022 года

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 1029,9 МВт, в том числе:

Ульяновская ТЭЦ-1 – 435 МВт;

Ульяновская ТЭЦ-2 – 417 МВт;

ИЯУ НИИАР – 72 МВт;

Ульяновская ВЭС-2 – 50,4 МВт;

Ульяновская ВЭС – 35 МВт;

ТЭЦ НИИАР – 20,5 МВт.

Информация об установленной электрической мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Информация о вводах, демонтажах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60,0 | - |
|  | ТГ-7 | Т-100/120-130-2 | 105,0 | - |
|  | ТГ-8 | Т-100/120-130-3 | 110,0 | - |
|  | ТГ-9 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
|  | ТГ-10 | ПТ-80/100-130/13 | 80,0 | - |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/15-2 | 142,0 | - |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175,0 | - |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100,0 | - |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60,0 | - |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12,0 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-1 – ВЭУ-6, ВЭУ-10), 1 этап (код ГТП GVIE0621) | ВЭУ- 1-6, ВЭУ-10, 1 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ульяновская ВЭС-2 (ВЭУ-7 – ВЭУ-9, ВЭУ-11 – ВЭУ-14), 2 этап (код ГТП GVIE0626) | ВЭУ- 7-9, ВЭУ-11-14, 2 этап | V126-3,6 | 25,2 | - |
| Ветроэлектрическая станция в Ульяновской области/SVIE0478 (код ГТП GVIE0478) | ВЭУ- 1-14 | DF 110-2500LT | 35,0 | - |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | - |
|  | ТГ-2 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-3 | АТ-6-11 | 6,0 | - |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6,0 | - |

2.7. Выработка электроэнергии электростанциями

энергосистемы Ульяновской области

Объём электроэнергии, выработанной в 2021 году электростанциями энергосистемы Ульяновской области, составляет 2477,4 млн кВт*час, что 
на 160,8 млн кВт*час, или на 6,9 %, больше, чем за аналогичный период 
2020 года, в том числе объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» (филиал «Ульяновский»), составляет 2060,9 млн кВт*час, что на 275,1 млн кВт*час, или на 15,4 %, больше, чем 
за аналогичный период 2020 года, объём электроэнергии, выработанной электростанциями АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», составляет 197,8 млн кВт*час, что на 119,6 млн кВт*час, или на 37,7 %, меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС ПАО «Фортум» в 2021 году, составляет 
91,7 млн кВт*час. Объём электроэнергии, выработанной Ульяновской ВЭС-2 ООО «Первый Ветропарк ФРВ» в 2021 году, составляет 127,1 млн кВт*час.

Информация о выработке электроэнергии электростанциями энергосистемы Ульяновской области в 2021 году представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование электростанции | Объём электроэнергии, выработанной электростанциями в 2021 году, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | фактическое значение | в том числе |
|  |  | теплофикационный цикл | % | конденсационный цикл | % |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1240,5 | 908,0 | 73,2 | 332,5 | 26,8 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 820,4 | 540,7 | 65,9 | 279,7 | 34,1 |
| ИЯУ НИИАР | 93,1 | 84,7 | 91,0 | 8,4 | 9,0 |
| Ульяновская ВЭС-2 | 127,1 | - | - | - | - |
| Ульяновская ВЭС | 91,7 | - | - | - | - |
| ТЭЦ НИИАР | 104,7 | 32,1 | 30,7 | 72,6 | 69,3 |

2.8. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Информация о фактическом балансе электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области за 2017-2021 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн кВт*час | 5833,3 | 5845,5 | 5611,6 | 5453,1 | 5627,8 |
| Выработка электроэнергии, млн кВт*час | 2538,1 | 2692,0 | 2608,3 | 2316,6 | 2477,4 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3295,2 | 3153,5 | 3003,3 | 3136,5 | 3150,4 |

Информация о фактическом балансе электрической мощности 
в энергосистеме Ульяновской области за 2017-2021 годы на час прохождения максимума потребления мощности энергосистемы представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум потребления энергосистемы Ульяновской области, МВт | 1037,2 | 985,9 | 962,4 | 959,5 | 1004,2 |
| Установленная мощность, МВт | 944,5 | 979,5 | 1029,5 | 1029,9 | 1029,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| атомные электростанции (далее – АЭС) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| тепловые электростанции (далее – ТЭС) | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| ВЭС | - | 35 | 85,0 | 85,4 | 85,4 |
| Нагрузка электростанций, МВт | 481,1 | 484,1 | 551,6 | 471,3 | 473,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АЭС | 51,5 | 46,0 | 36,1 | 38,0 | 28,0 |
| ТЭС | 429,6 | 438,1 | 440,4 | 433,3 | 435,2 |
| ВЭС | - | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 10,7 |
| Сальдо перетоков | 556,1 | 501,8 | 410,8 | 488,2 | 530,3 |

2.9. Основные характеристики электросетевого хозяйства

энергосистемы Ульяновской области классом напряжения 110 кВ и выше, включая перечень существующих воздушных линий и подстанций

На территории Ульяновской области проходит 131 воздушная линия (далее – ВЛ) классом напряжения 500/220/110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500/220/110 кВ представлен 
в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Ключики | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Осиновка | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Арзамасская | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Вешкайма – Пенза-2 | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Северная | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Южная | 500 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Барыш | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Сызрань – Кременки | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Кременки – Ульяновская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Азот – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Черемшанская – 1М | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Черемшанская | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 I цепь с отпайкой на ПС Кузнецк | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 II цепь с отпайкой на ПС Кузнецк | 220 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная II цепь с отпайкой на ГПП Заволжская (ВЛ 110 кВ Восточная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная I цепь с отпайкой на АЗЧ (ВЛ 110 кВ Центральная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная II цепь с отпайкой на АЗЧ (ВЛ 110 кВ Центральная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная I цепь (ВЛ 110 кВ Северная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная II цепь (ВЛ 110 кВ Северная-5) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная I цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-3) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-4) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Языково c отпайкой на ПС Чуфарово (ВЛ 110 кВ Майна – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Майна – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Димитровградская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Димитровградская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Мелекесс городская – 1М II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Мелекесс городская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская I цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Мелекесс городская II цепь (ВЛ 110 кВ Черемшанская-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Рачейка тяговая – Коромысловка тяговая с отпайкой на ПС Безводовка (ВЛ 110 кВ Рачейка – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Налейка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Коромысловка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Редуктор | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево тяговая (ВЛ 110 кВ Барыш – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Патрикеево тяговая с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Должниково тяговая (ВЛ 110 кВ Инза – Должниково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Ночка тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Инза тяговая – Сура тяговая с отпайкой на ПС ПОШ (ВЛ 110 кВ Инза – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Ночка тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Ночка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Умыс тяговая – Сура тяговая (ВЛ 110 кВ Умыс – Сура) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Чуфарово | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Вешкайма – Вешкайма-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Вешкайма-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тимошкино – Игнатовка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая тяговая (ВЛ 110 кВ Сызрань – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Коптевка тяговая с отпайками | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новообразцовая тяговая – Клин с отпайками (ВЛ 110 кВ Клин – Новообразцовая) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Клин с отпайкой на ПС Нагорная (ВЛ 110 кВ Коптевка – Клин) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Клин с отпайкой на ПС Куроедово, II цепь (ВЛ 110 кВ Ключики – Клин-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково c отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Языково) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Языково – Карсун | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка I цепь с отпайкой на ПС Лесная (ВЛ 110 кВ Лесная-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Северная – Ишеевка II цепь с отпайкой на ПС Лесная (ВЛ 110 кВ Лесная-2) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма-110 (ВЛ 110 кВ Барыш – Вешкайма) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш – Тимошкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Жихаревка тяговая – Рачейка тяговая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Рачейка тяговая (ВЛ 110 кВ Рачейка-1) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сызрань – Жихаревка тяговая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Черемшанская – Новая Майна-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Майна – Новая Малыкла | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новая Малыкла – Александровка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Александровка – Садовая | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Чердаклы – Дмитриево-Помряскино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Дмитриево-Помряскино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Димитровград – Тиинск | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Прибрежная | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Красная Река – Матвеевка с отпайкой на ПС Жедяевка (ВЛ 110 кВ Красная Река – Матвеевка) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Озерки – Старое Матюшкино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старое Матюшкино – Красная Река | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Матвеевка – Болгары | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новочеремшанск – Кармала | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Связь-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ишеевка – Раково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ульяновская – Цильна | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Заволжская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Карсун – Сосновка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сосновка – Чамзинка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Белый Ключ-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сурская-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кротково – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Кременки – Сенгилей город | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ЗСК – Тереньга | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Тереньга – Кротково | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Сенгилей город – Елаур | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Евлашево с отпайкой на ПС Никулино | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Курмаевка тяговая с отпайками | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Ключики – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Коптевка тяговая – Радищево | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Радищево – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Клин – Старая Кулатка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Старая Кулатка – Павловка | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Барыш-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Промплошадка-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Водозабор-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ ОСК-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-1 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-2 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-3 | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ Новый город-4 | 110 |

На территории Ульяновской области находятся 123 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного оборудования ПС представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование ПС | Трансформаторная мощность, МВА |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 500 кВ Вешкайма | 265,71 |
|  | ПС 500 кВ Ключики | 1255,78 |
|  | ПС 220 кВ Ульяновская | 377,26 |
|  | ПС 220 кВ Кременки | 431,51 |
|  | ПС 220 кВ Черемшанская | 332,06 |
|  | ПС 220 кВ Барыш | 142,3 |
|  | ПС 220 кВ 1М (АТ-1, Т-1, Т-2) | 246 |
|  | ПС 110 кВ 2М | 30 |
|  | ПС 110 кВ 3М | 50 |
|  | ПС 110 кВ 3М/1 | 16 |
|  | ПС 110 кВ Центральная | 206 |
|  | ПС 110 кВ Лесная | 50 |
|  | ПС 110 кВ УАЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УРЛЗ | 50 |
|  | ПС 110 кВ УМЗ | 64 |
|  | ПС 110 кВ АЗЧ | 50 |
|  | ПС 110 кВ Северная | 100 |
|  | ПС 110 кВ Ишеевка | 50 |
|  | ПС 110 кВ Свияга | 126 |
|  | ПС 110 кВ Южная | 56 |
|  | ПС 110 кВ Большие Ключищи | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Восточная | 80 |
|  | ПС 110 кВ Тепличная | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Отрада | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Уржумская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тагай | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Чуфарово | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Россия | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Выры | 8,8 |
|  | ПС 110 кВ Луговая | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Карсун | 41 |
|  | ПС 110 кВ Языково | 20 |
|  | ПС 110 кВ Майна | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Игнатовка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тимошкино | 20 |
|  | ПС 110 кВ Александровка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Мулловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Озерки | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Чердаклы | 50 |
|  | ПС 110 кВ Мирная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Матвеевка | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Мелекесс городская | 80 |
|  | ПС 110 кВ Вешкайма | 20 |
|  | ПС 110 кВ Инза тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Налейка тяговая | 31 |
|  | ПС 110 кВ Безводовка | 16 |
|  | ПС 110 кВ Коромысловка тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Патрикеево тяговая | 25 |
|  | ПС 110 кВ Редуктор | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Должниково тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Ночка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ ПОШ | 20 |
|  | ПС 110 кВ Сура | 31 |
|  | ПС 110 кВ Клин | 80 |
|  | ПС 110 кВ Коптевка тяговая | 35 |
|  | ПС 110 кВ Старая Кулатка | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Павловка | 20 |
|  | ПС 110 кВ Радищево | 26 |
|  | ПС 110 кВ Канадей тяговая | 20 |
|  | ПС 110 кВ Новообразцовая тяговая | 32 |
|  | ПС 110 кВ Журавлинская | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Репьёвка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Нагорная | 20 |
|  | ПС 110 кВ Куроедово | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Ключики тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Рачейка тяговая | 30 |
|  | ПС 110 кВ Никулино | 7,5 |
|  | ПС 110 кВ Лебяжье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Рязаново | 26 |
|  | ПС 110 кВ Новая Майна | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новая Малыкла | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Новочеремшанск | 10 |
|  | ПС 110 кВ Русский Мелекесс | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Тиинск | 26 |
|  | ПС 110 кВ Жедяевка | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Красная Река | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Прибрежная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Старое Матюшкино | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Дмитриево-Помряскино | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ Водозабор | 20 |
|  | ПС 110 кВ Зенит | 12,6 |
|  | ГПП 110 кВ Площадка А | 80 |
|  | ПС 110 кВ СОРВ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Промплощадка-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ Стройбаза | 50 |
|  | ПС 110 кВ Главная понизительная подстанция (далее – ГПП) Площадка-3 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Станкозавод | 32 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-1 | 126 |
|  | ПС 110 кВ Новый город-2 | 80 |
|  | ПС 110 кВ ОСК | 20 |
|  | ПС 110 кВ ГНС-2 | 32 |
|  | ПС 110 кВ Заволжская | 75 |
|  | ПС 110 кВ МИЗ | 10 |
|  | ПС 110 кВ Криуши | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Тушна | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод | 25 |
|  | ПС 110 кВ Сенгилей город | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Елаур | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Кротково | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ ЗСК | 41 |
|  | ПС 110 кВ Скугареевка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Тереньга | 20 |
|  | ПС 110 кВ Юбилейная | 32 |
|  | ПС 110 кВ Белый Ключ | 32 |
|  | ПС 110 кВ Мелькомбинат | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ Гидронамыв | 10 |
|  | ПС 110 кВ Бирючевская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Цильна | 40 |
|  | ПС 110 кВ Большое Нагаткино | 32 |
|  | ПС 110 кВ Сурская | 32 |
|  | ПС 110 кВ Чамзинка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Сосновка | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Белозерье | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Большая Кандарать | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ Горенки | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Глотовка | 10 |
|  | ПС 110 кВ Барыш тяговая | 50 |
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | 5,7 |
|  | ПС 110 кВ Шаховская | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Барановка | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ Базарный Сызган | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ Новая | 32 |
| Итого | 6635,42 |

2.10. Действующие сетевые организации

на территории Ульяновской области

Информация о действующих сетевых организациях на территории Ульяновской области по состоянию на 1 февраля 2022 года представлена 
в таблице 15.

Таблица 15

| Муни-ципаль-ное об-разование | Наименование организации | ПС 500 кВ | ПС 220 кВ | ПС 110 кВ | ПС 35 кВ | ТП 6-10 кВ | ВЛ 500 кВ, км | ВЛ 220 кВ, км | ВЛ 110 кВ, км | ВЛ 35 кВ, км | ВЛ 6-10 кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | КЛ 110-35 кВ, км | КЛ 10-6-0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новлен-ная мощ-ность, МВА | кол-во, шт. | уста-новленная мощность, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 29,77 |  |  |  |  | 56,71 | 213,09 |  | 10,52 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 46 | 1,51 |  |  |  |  | 98,20 | 7,00 |  | 1,12 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,20 |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 1,50 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 12,48 |  |  |  |  | 16,82 | 93,49 |  | 2,05 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 1,20 |  |  |  |  | 3,61 | 0,02 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,18 |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 23,68 |  |  |  |  | 24,01 | 9,21 |  | 7,61 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 61,30 | 6 | 27,60 | 287 | 49,91 |  |  | 118,44 | 164,39 | 530,45 | 413,11 |  | 3,93 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  | 59,00 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| Базарносызганский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5,97 |  |  |  |  |  | 10,70 |  | 57,76 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 6,34 |  |  |  |  | 35,61 | 74,26 |  | 1,65 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 2 | 56,00 |  |  | 78 | 0,72 |  |  |  |  | 52,40 | 11,30 |  | 0,93 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 1 | 0,03 |  |  | 0,08 |  |  | 0,23 |  | 0,10 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,38 |  |  |  |  | 1,03 | 0,25 |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,20 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 16,30 | 1 | 4,00 | 95 | 16,80 |  |  | 39,10 | 36,80 | 216,90 | 149,39 |  | 5,83 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вешкаймский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 27,85 |  |  |  |  | 57,00 | 133,14 |  | 7,80 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 4,20 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,73 |  |  |  |  | 1,99 | 0,55 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,29 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,00 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,26 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1,40 |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 32,60 | 4 | 17,00 | 202 | 35,73 |  |  | 64,29 | 56,76 | 348,68 | 242,26 |  | 1,50 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инзенский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,68 |  |  |  |  | 43,74 | 83,88 |  | 1,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 80 | 4,00 |  |  |  |  | 129,00 | 14,31 |  | 17,15 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 17,32 |  |  |  |  | 13,19 | 12,46 |  | 1,63 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 36,28 |  |  |  |  | 58,75 | 163,47 |  | 14,36 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,16 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,64 |  |  |  |  | 0,96 | 0,11 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 4 | 11,50 | 230 | 40,26 |  |  | 123,67 | 71,80 | 381,95 | 421,07 |  | 1,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Карсунский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 19,67 |  |  |  |  | 57,28 | 174,28 |  | 2,79 |
|  | ООО «ВАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3,44 |  |  |  |  | 3,98 | 1,31 |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1,93 |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,29 |  |  |  |  | 0,80 |  |  | 0,03 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,79 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,33 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,26 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2,98 |  |  |  |  | 4,18 | 0,11 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,05 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 96,20 | 1 | 4,00 | 213 | 36,72 |  |  | 164,83 | 27,55 | 373,00 | 435,09 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузоватовский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 21,46 |  |  |  |  | 49,88 | 136,48 |  | 8,02 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 62,00 |  |  | 75 | 1,30 |  |  |  |  | 11,20 | 2,24 |  | 0,38 |
|  | ООО «ВАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4,11 |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5,03 |  |  |  |  | 1,60 |  |  | 0,14 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 1,26 |  |  |  |  | 3,19 | 0,04 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,10 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 5,27 |  |  |  |  | 3,89 | 1,20 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,00 | 6 | 25,90 | 257 | 45,30 |  |  | 39,50 | 81,25 | 418,06 | 493,85 |  | 1,64 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| Майнский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 18,49 |  |  |  |  | 39,60 | 136,70 |  | 0,66 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,00 | 4,10 |  | 0,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3,67 |  |  |  |  | 5,54 | 8,89 |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  |  |  | 0,26 | 1,60 |  | 0,02 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,16 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 5,90 |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,59 |  |  |  |  | 4,50 | 44,70 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1,42 |  |  |  |  | 2,70 | 0,06 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 56,60 | 2 | 6,80 | 353 | 61,39 |  |  | 126,65 | 38,90 | 678,04 | 646,53 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мелекесский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7,68 |  |  |  |  | 5,64 | 61,87 |  | 3,13 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2,10 |  | 1,10 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,46 |  |  |  |  | 0,88 | 2,89 |  | 0,76 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 3,05 |  |  | 0,50 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,00 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7,87 |  |  |  |  | 8,92 |  |  | 0,16 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 6,92 |  |  |  |  | 6,00 | 2,92 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,35 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,20 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 119,10 | 10 | 56,30 | 436 | 87,96 |  |  | 125,38 | 150,49 | 743,58 | 721,02 |  | 0,57 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,10 |  |  |  |  |  |  |
| Николаевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 15,77 |  |  |  |  | 42,67 | 125,26 |  | 2,86 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 57,50 |  |  | 18 | 0,90 |  |  |  |  | 112,00 | 17,75 |  | 30,62 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,32 |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,05 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2,71 |  |  |  |  | 8,60 |  |  |  |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,16 |  |  |  |  | 4,28 |  |  | 5,97 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 5,83 |  |  |  |  | 6,97 | 0,46 |  | 0,91 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 145,10 | 4 | 13,00 | 275 | 39,53 |  |  | 83,11 | 78,65 | 440,95 | 531,59 |  | 2,32 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) | 1 | 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,50 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| Новомалыклинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 9,21 |  |  |  |  | 34,36 | 99,06 |  |  |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 2,80 |  | 0,10 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  |  |  | 0,79 | 1,67 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0,59 |  |  |  |  | 1,21 | 0,08 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,08 |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,03 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 3 | 35,20 | 2 | 10,50 | 188 | 38,08 |  |  | 44,50 | 24,20 | 330,78 | 308,66 |  |  |
| Новоспасский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 20,35 |  |  |  |  | 38,99 | 157,70 |  | 4,17 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  | 3 | 97,00 | 1 | 2,00 | 25 | 0,85 |  |  |  |  | 51,80 | 6,80 |  | 25,97 |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 15,30 |  |  |  |  | 9,28 |  |  | 11,52 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,85 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5,87 |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,10 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3,76 |  |  |  |  | 3,02 | 0,20 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 16,30 | 4 | 30,50 | 180 | 26,11 |  |  | 92,98 | 67,51 | 327,20 | 258,99 |  | 1,80 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Павловский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 11,59 |  |  |  |  | 20,32 | 59,77 |  | 3,90 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 12,95 |  |  | 3,59 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,16 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,46 |  |  |  |  | 1,06 | 0,05 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 26,30 | 3 | 25,00 | 168 | 24,28 |  |  | 48,30 | 85,45 | 313,97 | 242,45 |  | 0,30 |
| Радищевский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 10,88 |  |  |  |  | 23,98 | 59,87 |  | 0,72 |
|  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,03 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,10 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,79 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,10 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,01 |  |  |  |  | 0,60 | 0,01 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 31,70 | 4 | 19,30 | 212 | 30,47 |  |  | 73,91 | 120,07 | 329,33 | 225,17 |  | 0,11 |
| Сенгилеевский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 23,49 |  |  |  |  | 60,48 | 134,27 |  | 21,05 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 3,90 |  | 0,20 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 2 | 0,28 |  |  |  | 10,86 |  | 2,07 |  | 0,99 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,88 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 4,85 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,85 |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  |  |  | 1,78 | 1,82 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,36 |  |  |  |  | 1,15 | 0,35 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,22 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 11,39 |  |  |  |  | 5,59 |  |  | 1,87 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,05 |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 0,13 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,00 |  |  |  |  | 6,68 |  |  | 0,82 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 8,39 |  |  |  |  | 5,73 | 28,57 |  | 10,21 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 6 | 106,30 |  |  | 184 | 31,50 |  |  | 90,47 |  | 360,91 | 262,84 |  | 0,88 |
| Старокулаткинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 11,23 |  |  |  |  | 26,73 | 88,76 |  | 1,06 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,66 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,80 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,00 |  |  |  |  | 1,27 | 0,17 |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 4 | 10,80 | 189 | 27,33 |  |  | 34,70 | 49,64 | 277,53 | 307,45 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Старомайнский район | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 9,93 |  |  |  |  | 19,78 | 16,90 |  | 2,68 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,20 |  |  |  |  |  | 12,80 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,11 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,81 |  |  |  |  | 1,70 | 21,00 |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,50 |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,00 |  |  |  |  | 0,62 | 0,02 |  | 0,03 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,48 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,08 |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 5 | 75,60 | 11 | 46,30 | 274 | 55,83 |  |  | 78,59 | 139,48 | 416,66 | 440,24 |  | 0,20 |
| Сурский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 8,65 |  |  |  |  | 26,80 | 73,25 |  | 0,62 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,56 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,61 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,50 |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,66 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,51 |  |  |  |  | 1,82 | 0,24 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,03 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 32,00 | 6 | 34,40 | 314 | 54,18 |  |  | 57,68 | 82,02 | 595,13 | 522,43 |  | 1,41 |
| Тереньгульский район | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,70 |  |  |  |  | 6,50 | 8,78 |  | 23,59 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 9,94 |  |  |  |  | 19,79 | 65,01 |  | 1,69 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 2,50 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,40 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,20 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,10 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,75 |  |  |  |  | 0,65 | 1,53 |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3,35 |  |  |  |  | 0,38 | 0,80 |  | 2,00 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,51 |  |  |  |  | 8,70 | 9,15 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5,90 |  |  |  |  | 5,71 |  |  | 0,36 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,63 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,49 |  |  |  |  | 0,90 | 1,72 |  | 0,05 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,10 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 30,00 | 3 | 22,00 | 276 | 48,20 |  |  | 60,14 | 88,80 | 407,91 | 413,76 |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,48 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ульяновский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 25,56 |  |  |  |  | 29,74 | 117,06 |  | 13,88 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,00 | 4,10 |  | 0,30 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 6,95 |  |  |  |  | 9,66 | 17,47 |  | 0,07 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2,46 |  |  |  |  | 6,83 | 22,08 |  | 1,61 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,04 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,88 |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,56 |  |  |  |  | 0,46 | 32,78 |  | 0,62 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 8,60 |  |  |  |  | 25,20 | 9,76 |  | 0,33 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4,62 |  |  |  |  | 3,64 | 13,75 |  | 0,62 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  | 1 | 12,60 |  |  | 4 | 0,93 |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,71 |  |  |  |  | 5,10 | 18,50 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 6,30 |  |  |  |  | 3,39 | 3,30 |  | 6,65 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,26 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 24,12 |  |  |  |  | 27,61 | 20,34 |  | 0,31 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,16 | 2,53 |  |  |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,08 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 7 | 124,10 | 1 | 16,30 | 412 | 70,17 |  |  | 141,25 | 42,96 | 926,14 | 584,16 |  | 0,07 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,66 |  |  |  |  |  |  |
| Чердаклинский район | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 5 | 164,60 |  |  | 27 | 11,91 |  |  | 42,58 |  | 24,88 | 14,08 |  | 47,38 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 10,60 |  |  |  |  | 20,12 | 92,05 |  | 4,82 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | 6,90 |  | 0,30 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2,62 |  |  |  |  | 1,92 | 3,72 |  | 2,48 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,63 |  |  |  |  | 1,55 | 2,40 |  |  |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,62 |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,27 |  |  |  |  | 0,87 | 4,00 |  | 4,51 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,01 | 7,27 |  |  |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,08 |  |  |  |  | 2,70 | 32,00 |  | 0,97 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,51 |  |  |  |  | 0,05 | 11,10 |  |  |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,28 |  |  |  |  | 0,08 | 0,45 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2,16 |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,65 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,92 |  |  |  |  | 0,06 | 12,00 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 24,74 |  |  |  |  | 2,47 |  |  | 19,23 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5,83 |  |  |  |  | 0,30 | 0,48 |  | 2,21 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 5,12 |  |  |  |  | 18,27 | 133,30 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,26 |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 1,40 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 14,97 |  |  |  |  | 2,06 | 0,25 |  | 2,32 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0,15 |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,01 | 0,24 |  | 0,64 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 4 | 92,60 | 6 | 29,70 | 359 | 70,68 |  |  | 66,75 | 117,70 | 591,37 | 671,61 |  | 3,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,25 |  |  |  |  |  |  |
| Цильнинский район | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 16,79 |  |  |  |  | 30,49 | 66,27 |  | 4,84 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | 3,80 |  | 0,60 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,55 |  |  |  |  | 0,66 | 2,11 |  | 1,26 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 2,10 |  |  |  |  | 1,80 | 0,02 |  | 0,04 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 2 | 72,00 | 5 | 23,80 | 378 | 65,23 |  |  | 33,79 | 89,47 | 619,87 | 597,66 |  | 1,00 |
| город Димитровград | АО «ГНЦ НИИАР» |  |  | 1 | 246 | 3 | 78,00 |  |  | 79 | 62,17 |  |  |  |  | 0,20 | 6,00 |  | 320,80 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 11,25 |  |  |  |  | 1,43 | 12,20 |  | 10,71 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 4,80 |  | 11,00 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 19,77 |  |  |  |  | 4,55 | 10,62 |  | 14,97 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 24,36 |  |  |  |  | 3,43 | 7,16 |  | 11,94 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,78 |  |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,63 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1,82 |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,10 |  |  |  |  | 0,05 | 1,80 |  |  |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 6,93 |  |  |  |  | 1,38 | 12,56 |  | 0,41 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,10 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 26,12 |  |  |  |  | 3,95 | 0,02 |  | 15,04 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 | 89,99 |  |  |  |  | 72,47 | 243,71 |  | 238,24 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 1 | 80,00 | 3 | 52,60 |  |  |  |  | 25,70 | 6,88 |  |  |  | 0,12 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  |  |
| город Новоульяновск | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2,00 |  |  |  |  | 10,62 | 12,11 |  | 0,20 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 1,64 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 23,34 |  |  |  |  | 33,85 | 47,38 |  | 15,85 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,16 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,40 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5,24 |  |  |  |  | 1,16 | 0,02 |  | 0,20 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,61 |  |  |  |  | 8,58 | 22,67 |  | 0,21 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Ульяновск | АО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 8 | 459,00 |  |  | 76 | 101,34 |  |  | 82,92 |  | 12,76 | 1,74 | 6,07 | 213,78 |
|  | АО «Авиастар-СП» |  |  |  |  | 1 | 126,00 |  |  | 124 | 297,50 |  |  |  |  |  |  |  | 589,00 |
|  | АО «Комета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 27,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20,28 |  |  |  |  | 6,27 | 9,89 |  | 78,36 |
|  | АО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1,03 |  |  |  |  | 0,71 | 9,58 |  |  |
|  | АО «УКБП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 21,28 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  | АО «УПЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 52,98 |  |  |  |  | 7,42 | 0,74 |  | 33,59 |
|  | МУП «УльГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 | 705,77 |  |  |  |  | 171,37 | 675,80 |  | 2374,9 |
|  | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 12,40 |  | 32,80 |
|  | ООО «ВАТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 17,87 |  |  |  |  | 3,44 | 0,06 |  | 13,59 |
|  | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,52 |  |  |  |  | 1,90 |  |  | 4,80 |
|  | ООО «ГПП» |  |  |  |  | 2 | 76,60 |  |  | 4 | 3,13 |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 9,55 |
|  | ООО «ДСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,26 |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,11 |
|  | ООО «ДСК Парк» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  | 0,01 | 0,15 |  | 1,74 |
|  | ООО «Заволжская сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  | ООО «ИНЗА СЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 31,66 |  |  |  |  | 14,24 | 18,31 |  | 27,58 |
|  | ООО «ИЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 16,77 |  |  |  |  | 1,62 | 14,51 |  | 6,69 |
|  | ООО «Композит-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 13,44 |  |  |  |  |  |  |  | 22,74 |
|  | ООО «МАГИСТРАЛЬ» |  |  |  |  | 1 | 50,00 |  |  | 8 | 3,78 |  |  |  |  | 1,40 | 32,35 |  | 5,17 |
|  | ООО «Областная энергосетевая компания» |  |  |  |  | 1 | 20,00 |  |  | 7 | 2,62 |  |  | 0,08 |  | 6,50 |  |  | 20,81 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 16,01 |  |  |  |  | 9,10 | 1,61 |  | 54,22 |
|  | ООО «РегионПромСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 14,53 |  |  |  |  | 6,11 | 0,48 |  | 8,70 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 13,58 |  |  |  |  | 3,19 | 28,92 |  | 6,73 |
|  | ООО «Симбирсксетьсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 14,77 |  |  |  |  | 1,50 | 0,07 |  | 8,82 |
|  | ООО «СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 9,58 |  |  |  |  | 2,32 | 0,55 |  | 12,15 |
|  | ООО «СК ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 18,89 |  |  |  |  | 0,80 | 14,50 |  | 15,62 |
|  | ООО «СПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 24,90 |  |  |  |  | 9,44 | 8,61 |  | 14,12 |
|  | ООО «УВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 21,24 |  |  |  |  | 9,09 | 67,22 |  | 12,30 |
|  | ООО «УЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2,37 |  |  |  |  | 0,38 | 51,50 |  | 0,40 |
|  | ООО «ЭкоСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 11,66 |  |  |  |  | 1,23 |  |  | 6,72 |
|  | ООО «ЭнергоКомСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 19,51 |  |  |  |  | 2,89 | 12,51 |  | 10,99 |
|  | ООО «Энергопром ГРУПП» |  |  |  |  | 4 | 194,00 |  |  | 118 | 80,83 |  |  | 5,01 |  | 13,75 | 8,12 |  | 47,32 |
|  | ООО «ЭнергоАльянс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 66,36 |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 159,33 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14,48 |  |  |  |  | 4,14 | 3,10 |  | 15,84 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 57,96 |  |  |  |  | 0,99 | 1,19 |  | 78,02 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 102,11 |  |  |  |  |  | 0,28 |  | 332,29 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 25,90 |  |  |  |  | 1,27 | 6,27 |  | 30,62 |
|  | ООО «ЭТС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |
|  | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») |  |  |  |  | 8 | 720,60 | 1 | 20,00 | 1 | 2,00 |  |  | 84,40 | 20,80 |  |  |  | 0,60 |
|  | ПАО «ФСК ЕЭС» (филиал Средне-Волжское ПМЭС) |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 33,30 |  |  |  |  |  |  |

2.11. Основные внешние электрические связи

энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское региональное диспетчерское управление (далее – РДУ), 
2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС»
Саратовское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 
6 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ).

3. Особенности и проблемы текущего состояния

отрасли электроэнергетики в Ульяновской области

При расчётных условиях, определённых требованиями ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчёты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», в энергосистеме Ульяновской области отсутствуют энергоузлы (энергорайоны), в которых наблюдается недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима.

4. Основные направления развития отрасли 
электроэнергетики в Ульяновской области

4.1. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2027 года

4.1.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2027 года, представленным в пункте 4.1.2 настоящего подраздела, 
в энергосистеме Ульяновской области предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 0,98 %.

Прогнозируемый объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году составит 5964 млн кВт*час, или 105,97 %
по отношению к значению аналогичного показателя в 2021 году.

Прогнозируемое максимальное потребление электрической мощности
в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году составит 1032 МВт, 
или 102,77 % к уровню 2021 года.

4.1.2. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме 
Ульяновской области до 2027 года в соответствии с проектом Схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы представлен 
в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электроэнергии по годам, млн кВт*час |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 5699 | 5902 | 5967 | 5967 | 5962 | 5964 |

4.1.3. Прогноз потребления электрической мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2027 года в соответствии с проектом Схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2022-2028 годы представлен 
в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование энергосистемы | Прогноз потребления электрической мощности по годам, МВт |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 1000,0 | 1035,0 | 1030,0 | 1032,0 | 1032,0 | 1032,0 |

4.1.4. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2027 году составит 2719 млн кВт*час, или 109,75 % к уровню 2021 года.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области до 2027 года представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование электростанции | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию, млн кВт*час, всего, в том числе: | 2533 | 3034 | 3128 | 2930 | 2731 | 2719 |
| ИЯУ НИИАР | 297 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| ТЭЦ | 2028 | 2574 | 2668 | 2470 | 2271 | 2259 |
| ВЭС | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |

4.2. Перечень мероприятий по строительству, выводу из эксплуатации 
и модернизации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы

Ульяновской области мощностью 5 МВт и более

В период 2022-2027 годов на территории Ульяновской области 
не планируется строительство и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Ульяновской области мощностью 5 МВт и более. На Ульяновской ТЭЦ-2 филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» в 2026 году планируется модернизация Блока 2 Т-175/220-130 
с увеличением мощности блока на 10 МВт до величины 185 МВт. Выполнение мероприятия предусмотрено проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2022-2028 годов.

4.3. Существующие и планируемые к строительству генерирующие

объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется или осуществляется на розничных рынках

По итогам проведённого в 2020 году конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы (далее – отбор проектов) в энергосистеме Ульяновской области планируется строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, – солнечных электростанций (далее также – СЭС), в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках суммарной установленной мощностью 19,6 МВт.

Сведения об участнике отбора проектов:

полное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские СЭС»;

место нахождения: Ульяновская область, город Ульяновск;

адрес юридического лица: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
пр-д Максимова, д. 4, этаж 4, помещ. 3;

основной государственный регистрационный номер: 1207300000709.

Наименование проекта: «Строительство на территории Ульяновской области энергоблоков солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 19,6 МВт».

Строительство генерирующих объектов планируется на территории, технологически связанной с ЕЭС России.

Плановый объём установленной мощности генерирующих объектов –
по 9,8 МВт каждый, суммарная установленная мощность генерирующих объектов – 19,6 МВт.

Вид соответствующего генерирующего объекта – генерирующий 
объект, функционирующий на основе использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца.

Плановый годовой объём производства электрической энергии (мощности) суммарно – 24033,35 МВт*ч/год.

Плановая величина стоимости производства одного мегаватт-часа электрической энергии (мощности) с учётом возврата инвестиционного капитала – 11920 руб./МВт*ч.

Плановая дата ввода генерирующих объектов в эксплуатацию – 
2022 год.

Год проведения отбора проектов – 2020 год.

Указанные генерирующие объекты не учитываются в балансах электрической энергии и мощности и итоговом сводном перечне реализуемых 
и перспективных проектов по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики.

Информация о вводимых в эксплуатацию СЭС на территории Ульяновской области представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование электростанции | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность / установленной мощности, МВт | Год | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская СЭС 1 | - | 9,8 | 2022 | Распоряжение Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 21.04.2020 № 90-од «Об определении победителя конкурсного отбора» |
| Ульяновская СЭС 2 | - | 9,8 | 2022 |  |
| Всего | 19,6 |  |  |

4.4. Перечень планируемых к технологическому присоединению

к электрическим сетям энергопринимающих устройствах 
новых потребителей энергосистемы Ульяновской области 
мощностью 10 МВт и более

Информация о планируемых к технологическому присоединению 
к электрическим сетям энергопринимающих устройствах новых потребителей энергосистемы Ульяновской области мощностью 10 МВт и более представлена в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование потребителя | Мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Наименование центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 10 МВт |
| ООО «РУСОКСО» | 13 | 2023 | Утверждённые технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО» от 08.09.2020 № 181/616 | Ульяновская ТЭЦ-2 |

4.5. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозный баланс электроэнергии энергосистемы Ульяновской области до 2027 года представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Показатель | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Потребление, млн кВт*час | 5699 | 5902 | 5967 | 5967 | 5962 | 5964 |
| Рост потребления, % | 1,26 | 3,56 | 1,10 | 0,00 | -0,08 | 0,03 |
| Производство, млн кВт*час | 2533 | 3034 | 3128 | 2930 | 2731 | 2719 |
| АЭС, млн кВт*час | 297 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| ТЭС, млн кВт*час | 2028 | 2574 | 2668 | 2470 | 2271 | 2259 |
| ВЭС, млн кВт*час | 208 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Сальдо перетоков, млн кВт*час | 3166 | 2868 | 2839 | 3037 | 3231 | 3245 |

Потребление электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году возрастёт на 336,2 млн кВт*час (до 5964 млн кВт*час) относительно фактической величины 2021 года (5627,8 млн кВт*час). Среднегодовой прирост потребления электрической энергии за 2022-2027 годы составляет 0,98 %.

Производство электрической энергии в энергосистеме Ульяновской области в 2027 году возрастёт на 241,6 млн кВт*час (до 2719 млн кВт*час) относительно фактической величины 2021 года (2477,4 млн кВт*час).

Энергосистема Ульяновской области в период 2022-2027 годов 
остаётся дефицитной по электроэнергии, дефицит покрывается перетоком 
по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

Прогнозный баланс мощности энергосистемы Ульяновской области 
до 2027 года представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Мощность | Прогноз |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Установленная мощность, МВт: | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1029,90 | 1039,90 | 1039,90 |
| АЭС | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| ТЭС | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 882,50 | 882,50 |
| ВЭС | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| Ограничения мощности, МВт: | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 |
| АЭС | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
| ТЭС | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| ВЭС | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| Располагаемая мощность, МВт: | 907,42 | 907,42 | 907,42 | 907,42 | 917,42 | 917,42 |
| АЭС | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| ТЭС | 867,50 | 867,50 | 867,50 | 867,50 | 877,50 | 877,50 |
| ВЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум потребления, МВт | 1000,00 | 1035,00 | 1030,00 | 1032,00 | 1032,00 | 1032,00 |
| Дефицит (-)/избыток (+), МВт | -92,58 | -127,58 | -122,58 | -124,58 | -114,58 | -114,58 |

Баланс мощности энергосистемы Ульяновской области в период 
2022-2027 годов складывается с дефицитом в объёме 92,58-127,58 МВт, дефицит мощности покрывается перетоком по внешним электрическим связям энергосистемы Ульяновской области с ЕЭС России.

4.6. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов

по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2022-2027 годов

4.6.1. Перечень проектов:

1) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»;

2) проект по строительству отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»;

3) проект по строительству отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»;

4) проект по строительству ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;

5) проект по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 
до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО»;

6) проект по реконструкции ГПП 110 кВ Юбилейная АО «Авиастар-ОПЭ» с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 
16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА;

7) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ Площадка 3;

8) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ Станкозавод;

9) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ Зенит;

10) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ ОСК;

11) проект по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ ГНС-2.

4.6.2. Целями реализации проектов по строительству ПС 110 кВ 
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 40 МВА, отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 
до ПС 110 кВ ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» протяжённостью 3,4 км и отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ 
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» протяжённостью 4,3 км является обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Ульяновской области» (в интересах ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»). Реализация указанных проектов предусмотрена 
в 2022 году техническими условиями на технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Ульяновской области» (в интересах ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»), утверждёнными 26.11.2013 (срок действия истёк 30.01.2022).

Состав мероприятий указанных проектов и сроки их реализации являются актуальными при условии продления срока действия технических условий 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

4.6.3. Целью реализации проекта по строительству ПС 110 кВ 
ООО «РУСОКСО» с трансформаторами 2*16 МВА является обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств 
ООО «РУСОКСО». Реализация указанного проекта предусмотрена в 2023 году техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020.

4.6.4. Реализация проекта по строительству отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 
и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» протяжённостью 2*0,75 км предусмотрена в 2023 году техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «РУСОКСО», утверждёнными 08.09.2020.

4.6.5. Целью реализации проекта по реконструкции ГПП 110 кВ Юбилейная АО «Авиастар-ОПЭ» с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА является обеспечение технологического присоединения 
к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск». Реализация указанного проекта предусмотрена в 2026 году техническими условиями 
на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Авиастар-ОПЭ» энергопринимающих устройств ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск», утверждёнными 14.07.2021.

4.6.6. Проектом по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ Площадка 3 в 2024 году предусмотрена замена отделителей 
и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели. Реализация указанного проекта позволит обеспечить необходимое быстродействие защиты и повысить уровень надёжности электроснабжения социально значимых объектов в городе Ульяновске. При этом увеличение мощности силовых трансформаторов ПС указанным проектом не предусмотрено.

4.6.7. Проектом по реконструкции и техническому перевооружению ГПП 110 кВ Станкозавод в 2023 году предусмотрена модернизация первичного оборудования ОРУ-110 кВ с заменой отделителей и короткозамыкателей 
110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели. При этом увеличение мощности силовых трансформаторов ПС указанным проектом не предусмотрено.

4.6.8. Проектом по реконструкции и техническому перевооружению 
ГПП 110 кВ Зенит в 2025 году предусмотрена организация передачи телеинформации в диспетчерскую службу АО «Авиастар-ОПЭ», реализация телемеханики и телеуправления на ПС посредством модернизации первичного оборудования ОРУ-110 кВ с заменой отделителей и короткозамыкателей 
110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели. При этом увеличение мощности силовых трансформаторов ПС указанным проектом не предусмотрено.

4.6.9. Проектом по реконструкции и техническому перевооружению 
ГПП 110 кВ ОСК в 2026 году предусмотрена замена отделителей 
и короткозамыкателей в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели. Реализация указанного проекта позволит повысить уровень надёжности работы электросетевого оборудования номинальным напряжением 110 и 10 кВ.

4.6.10. Проектом по реконструкции и техническому перевооружению 
ГПП 110 кВ ГНС-2 в 2026 году предусмотрена замена отделителей 
и короткозамыкателей в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели. Реализация указанного проекта позволит повысить уровень  надёжности работы электросетевого оборудования номинальным напряжением 110 и 10 кВ.

4.7. Планируемые ввод в эксплуатацию, демонтаж,

реконструкция (модернизация) электросетевых объектов

напряжением 220 кВ и выше до 2027 года

В период 2023-2027 годов на территории Ульяновской области 
не планируется ввод в эксплуатацию, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов напряжением 220 кВ и выше.

4.8. Сводный перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса 
на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, 
а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям 
на период 2023-2027 годов

Сводный перечень реализуемых и перспективных мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики Ульяновской области на период 2023-2027 годов представлен в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Наименование организации, ответственной за реализацию мероприятия | Параметры оборудования | Краткое обоснование необходимости строительства | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до (строительства/рекон-струкции) | после (строительства/рекон-струкции) |  |  |
|  |  |  |  | км | МВА | км | МВА |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Строительство ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | ООО «Бридж-стоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | - | - | - | 2*40 | Технологическое присоединение | 2022* |
| 2. | Отпайка от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-1 до ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | 3,4 | - | Технологическое присоединение | 2022* |
| 3. | Отпайка от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ВЗ-2 до ПС 110 кВ ООО «Бриджсто-ун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | 4,3 | - | Технологическое присоединение | 2022* |
| 4. | ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | ООО «РУСОКСО» | - | - | - | 2*16 | Технологическое присоединение | 2023 |
| 5. | Отпайки от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ А-1 и ВЛ 110 кВ А-2 до ПС 110 кВ ООО «РУСОКСО» | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | 2*0,75 | - | Технологическое присоединение | 2023 |
| 6. | ГПП 110 кВ Юбилейная АО «Авиастар-ОПЭ» | Реконструкция ГПП 110 кВ Юбилейная с заменой двух существующих силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | 2*16 | - | 2*40 | Технологическое присоединение | 2026 |
| 7. | ГПП 110 кВ Площадка 3 | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ Площадка 3 с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели 110 кВ | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | - | - | Обеспечение надёжного электроснабжения | 2024 |
| 8. | ГПП 110 кВ Станкозавод | Реконструкция и техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ГПП 110 кВ Станкозавод с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели 110 кВ | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | - | - | Обеспечение надёжного электроснабжения | 2023 |
| 9. | ГПП 110 кВ Зенит | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ Зенит с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели 110 кВ | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | - | - | Обеспечение надёжного электроснабжения | 2025 |
| 10. | ГПП 110 кВ ОСК | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ ОСК с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели 110 кВ | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | - | - | Обеспечение надёжного электроснабжения | 2026 |
| 11. | ГПП 110 кВ ГНС-2 | Реконструкция и техническое перевооружение ГПП 110 кВ ГНС-2 с заменой отделителей и короткозамыкателей 110 кВ в количестве 4 штук на быстродействующие элегазовые выключатели 110 кВ | АО «Авиастар-ОПЭ» | - | - | - | - | Обеспечение надёжного электроснабжения | 2026 |

* Состав мероприятий и сроки их реализации являются актуальными при условии продления срока действия технических условий на технологическое присоединение 
к электрическим сетям.

4.9. Сводные данные о развитии электрической сети

напряжением ниже 220 кВ

Сводная информация о развитии электрической сети напряжением ниже 
220 кВ представлена в таблице 24.

Таблица 24

| Класс напряжения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого за 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА | ВЛ, км | ПС, МВА |
| 110 кВ | 1,50 | 32,00 | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | 1,50 | 80,00 |
| 10 кВ | 26,61 | 16,27 | 27,49 | 15,44 | 25,29 | 17,21 | 27,11 | 15,8 | 22,8 | 16,42 | 129,3 | 81,14 |
| 6 кВ | 8,19 | 3,74 | 4,15 | 3,25 | 4,65 | 3,77 | 4,10 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 24,94 | 18,51 |

4.10. Оценка плановых значений показателей качества и надёжности оказываемых услуг в отношении территориальных

сетевых организаций Ульяновской области

На основании отчётных данных, представленных территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 
№ 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», проведена перспективная оценка плановых значений показателей надёжности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии на территории Ульяновской области.

В таблице 25 приведены значения показателей надёжности и качества, предоставленные территориальными сетевыми организациями Ульяновской области, на период 2023-2027 годов.

Приведённые в таблице 25 показатели оценены с учётом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, выполнение которых необходимо для удовлетворения спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Ульяновской области, а также для обеспечения надёжного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Ульяновской области.

Таблица 25

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации | Показатели надёжности и качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Авиастар-ОПЭ» | 0,23740 | 0,00437 | 1,00000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,00000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,00000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,00000 | 0,02154 | 0,00402 | 1,00000 |
| 2. | АО «Авиастар-СП» | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| 3. | АО «ГНЦ НИИАР» | 0,38943 | 0,23274 | 1,00000 | 0,35341 | 0,21435 | 1,00000 | 0,31145 | 0,19325 | 1,00000 | 0,27447 | 0,17422 | 1,00000 | 0,24976 | 0,16029 | 1,00000 |
| 4. | АО «Комета» | 0,20000 | 0,28900 | 1,00000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,00000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,00000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,00000 | 0,20000 | 0,28900 | 1,00000 |
| 5. | АО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») | 1,06554 | 0,56980 | 1,00000 | 0,97440 | 0,55640 | 1,00000 | 1,05440 | 0,57110 | 1,00000 | 0,96340 | 0,56000 | 1,00000 | 0,94000 | 0,55000 | 1,00000 |
| 6. | АО «УСК» | 0,89911 | 0,66653 | 1,00000 | 0,88562 | 0,65653 | 1,00000 | 0,87234 | 0,64668 | 1,00000 | 0,85925 | 0,63698 | 1,00000 | 0,88582 | 0,65668 | 1,00000 |
| 7. | АО «УКБП» | 2,26158 | 0,76166 | 1,00000 | 2,22765 | 0,75023 | 1,00000 | 2,19424 | 0,73898 | 1,00000 | 2,16133 | 0,72789 | 1,00000 | 2,12891 | 0,71697 | 1,00000 |
| 8. | АО «УПЗ» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 9. | МУП «УльГЭС» | 2,29000 | 0,98000 | 1,00000 | 2,28000 | 0,97000 | 1,00000 | 2,27000 | 0,96000 | 1,00000 | 2,26000 | 0,95000 | 1,00000 | 2,25000 | 0,96000 | 1,00000 |
| 10. | ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД») | 0,52388 | 0,23732 | 1,00000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,00000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,00000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,00000 | 0,47543 | 0,21857 | 1,00000 |
| 11. | ООО «ВАТТ» | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 | 2,29600 | 0,77330 | 1,00000 | 2,26160 | 0,76170 | 1,00000 | 2,22770 | 0,75020 | 1,00000 | 2,19420 | 0,73900 | 1,00000 |
| 12. | ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) | 1,89160 | 0,30320 | 1,00000 | 1,67190 | 0,06230 | 1,00000 | 1,45220 | 0,03240 | 1,00000 | 1,23250 | 0,01280 | 1,00000 | 1,10200 | 0,00280 | 1,00000 |
| 13. | ООО «ГПП» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 14. | ООО «ДСК» | 2,16132 | 0,72789 | 1,00000 | 2,12890 | 0,71697 | 1,00000 | 2,09696 | 0,70621 | 1,00000 | 2,06551 | 0,69561 | 1,00000 | 2,03456 | 0,68518 | 1,00000 |
| 15. | ООО «ДСК Парк» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 16. | ООО «Заволжская сетевая компания» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 17. | ООО «ИНЗА СЕРВИС» | 2,30297 | 0,77560 | 1,00000 | 2,29602 | 0,77325 | 1,00000 | 2,28909 | 0,77089 | 1,00000 | 2,28218 | 0,76852 | 1,00000 | 2,27528 | 0,76615 | 1,00000 |
| 18. | ООО «ИЭС» | 0,48097 | 0,84230 | 1,00000 | 0,43648 | 0,77576 | 1,00000 | 0,39611 | 0,71448 | 1,00000 | 0,35523 | 0,65381 | 1,00000 | 0,31970 | 0,58842 | 1,00000 |
| 19. | ООО «Композит-Энерго» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 20. | ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 21. | ООО «НСК» | 2,00000 | 1,50000 | 1,00000 | 1,70000 | 1,27500 | 1,00000 | 1,44500 | 1,08375 | 1,00000 | 1,22825 | 0,921188 | 1,00000 | 1,0440125 | 0,783009 | 1,00000 |
| 22. | ООО «Областная энергосетевая компания» | 2,30994 | 0,77794 | 1,00000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,00000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,00000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,00000 | 2,30994 | 0,77794 | 1,00000 |
| 23. | ООО «ОЭС» | 0,05907 | 0,09221 | 1,00000 | 0,04232 | 0,07736 | 1,00000 | 0,03031 | 0,06490 | 1,00000 | 0,02879 | 0,06166 | 1,00000 | 0,02734 | 0,05858 | 1,00000 |
| 24. | ООО «РегионПромСтрой» | 2,150016 | 1,71955 | 1,00000 | 1,827513 | 1,461618 | 1,00000 | 1,553386 | 1,242375 | 1,00000 | 1,320378 | 1,056019 | 1,00000 | 1,122322 | 0,897616 | 1,00000 |
| 25. | ООО «ССК» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 26. | ООО «Симбирсксетьсервис» | 0,44077 | 0,29100 | 1,00000 | 0,40000 | 0,26801 | 1,00000 | 0,36300 | 0,24684 | 1,00000 | 0,34800 | 0,23184 | 1,00000 | 0,33300 | 0,21684 | 1,00000 |
| 27. | ООО «СИМБИРСК-ЭНЕРГОТРАНС» | 2,30098 | 0,75530 | 1,00000 | 2,28598 | 0,74030 | 1,00000 | 2,27098 | 0,72530 | 1,00000 | 2,25598 | 0,71030 | 1,00000 | 2,24098 | 0,69530 | 1,00000 |
| 28. | ООО «СК ЭнергоРесурс» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 29. | ООО «СПСК» | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 | 2,33098 | 0,78503 | 1,00000 |
| 30. | ООО «УВКС» | 0,22361 | 0,00791 | 1,00000 | 0,20293 | 0,00728 | 1,00000 | 0,18416 | 0,00671 | 1,00000 | 0,16712 | 0,00618 | 1,00000 | 0,15167 | 0,00569 | 1,00000 |
| 31. | ООО «УЭС» | 4,23873 | 0,90426 | 1,00000 | 4,17515 | 0,89070 | 1,00000 | 4,11252 | 0,87734 | 1,00000 | 4,05083 | 0,86418 | 1,00000 | 3,99007 | 0,85121 | 1,00000 |
| 32. | ООО «ЭкоСеть» | 1,41933 | 0,45235 | 1,00000 | 1,10753 | 0,34337 | 1,00000 | 0,86423 | 0,26065 | 1,00000 | 0,78430 | 0,24006 | 1,00000 | 0,71176 | 0,22109 | 1,00000 |
| 33. | ООО «Энергопром ГРУПП» | 0,06223 | 0,02032 | 1,00000 | 0,06130 | 0,02002 | 1,00000 | 0,06038 | 0,01972 | 1,00000 | 0,05947 | 0,01942 | 1,00000 | 0,05854 | 0,01912 | 1,00000 |
| 34. | ООО «ЭнергоАльянс | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 2,29602 | 0,55592 | 1,00000 | 2,28909 | 0,55425 | 1,00000 | 2,28218 | 0,55257 | 1,00000 | 2,27529 | 0,55091 | 1,00000 |
| 35. | ООО «ЭнергоКомСеть» | 2,29602 | 0,77325 | 1,00000 | 2,28909 | 0,77092 | 1,00000 | 2,28218 | 0,76859 | 1,00000 | 2,27529 | 0,76627 | 1,00000 | 2,26842 | 0,76396 | 1,00000 |
| 36. | ООО «Энергомодуль» | 0,14900 | 0,14500 | 1,00000 | 0,14600 | 0,14200 | 1,00000 | 0,14400 | 0,14000 | 1,00000 | 0,14000 | 0,13800 | 1,00000 | 0,13900 | 0,13700 | 1,00000 |
| 37. | ООО «Энергосеть» | 0,29536 | 0,09812 | 1,00000 | 0,26804 | 0,09036 | 1,00000 | 0,26402 | 0,08900 | 1,00000 | 0,20602 | 0,08644 | 1,00000 | 0,16076 | 0,08394 | 1,00000 |
| 38. | ООО «ЭТС» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 39. | ООО «ЭнергоХолдинг» | 0,01605 | 0,02113 | 1,00000 | 0,01581 | 0,02081 | 1,00000 | 0,01557 | 0,02050 | 1,00000 | 0,01534 | 0,02020 | 1,00000 | 0,01511 | 0,01990 | 1,00000 |
| 40. | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» | 4,35626 | 1,95171 | 1,00000 | 3,95335 | 1,79753 | 1,00000 | 3,587699 | 1,65552 | 1,00000 | 3,255867 | 1,524740 | 1,00000 | 2,954727 | 1,404287 | 1,00000 |
| 41. | ПАО «Россети Волга» (филиал «Ульяновские РС») | 9,28960 | 1,85430 | 1,00000 | 9,10350 | 1,77430 | 1,00000 | 8,92110 | 1,69770 | 1,00000 | 8,74240 | 1,62450 | 1,00000 | 8,56720 | 1,55440 | 1,00000 |

5. Схема развития электроэнергетики Ульяновской области

Рис. 1. Карта-схема электрических сетей энергосистемы Ульяновской области на период 2023-2027 годов

_______________________________